招标公告

项目编号：院总编：2018-18#

项目名称：江苏省盐城技师学院电工电气类

教学实习材料定点供应单位招标

招标人：江苏省盐城技师学院

2018年5月

提      示

一、在签署投标文件和投标前，投标人应当阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并确知应享有的权利和应承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人应当按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选人推荐。上述人员应持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661001

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院电工电气类教学实习材料定点供应单位进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

货物技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单芯硬导线 | 国标，1.0mm2 | 卷 | 120 |  |  |  |
| 2 | 多股软导线 | 国标，0.75mm2 | 卷 | 120 |  |  |  |
| 3 | 86明盒 | 86明盒 | 只 | 100 |  |  |  |
| 4 | 灯头 | 灯头 | 只 | 200 |  |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 86型 | 只 | 100 |  |  |  |
| 6 | 开关面板 | 双联 86型 | 只 | 100 |  |  |  |
| 7 | 中途开关 | 86型 | 只 | 200 |  |  |  |
| 8 | 自攻螺丝 | 平头，4*20mm | 斤 | 20 |  |  |  |
| 9 | （PVC）线管 | Φ20mm，壁厚1.2mm，3米/根 | 根 | 400 |  |  |  |
| 10 | （PVC）线槽 | 长×宽：40mm×25mm，壁厚1.0mm | 根 | 400 |  |  |  |
| 11 | （PVC）线槽 | 长×宽：50mm×50mm，壁厚1.5mm | 根 | 400 |  |  |  |
| 12 | PVC管直通 | Φ20mm | 只 | 500 |  |  |  |
| 13 | PVC管固定件 | Φ20mm | 只 | 1000 |  |  |  |
| 14 | PVC管三通 | Φ20mm | 只 | 500 |  |  |  |
| 15 | PVC管弯头 | Φ20mm | 只 | 500 |  |  |  |
| 16 | PVC管杯疏 | Φ20mm | 只 | 500 |  |  |  |
| 17 | 钢锯条 | 36细齿 | 根 | 500 |  |  |  |
| 18 | 划线铅笔 | 力成工具，专业级 | 支 | 50 |  |  |  |
| 19 | 标签纸 | 标签纸 | 袋 | 3 |  |  |  |
| 20 | 导线 | BVR-1*1.13 | 卷 | 345 |  |  |  |
| 21 | 绝缘胶带 | 绝缘胶带 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 22 | 螺丝螺帽 | 4mm*15mm | kg | 20 |  |  |  |
| 23 | 熔断器 | RL1-15 | 只 | 200 |  |  |  |
| 24 | 交流接触器 | CJ20-10 | 只 | 200 |  |  |  |
| 25 | 时间继电器 | JSZ3 379V | 只 | 50 |  |  |  |
| 26 | 缠绕管 | 缠绕管 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 27 | 异型管 | 异型管 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 28 | 细铁丝 | 细铁丝 | kg | 10 |  |  |  |
| 29 | 小型断路器 | DZ267-32 20A | 只 | 180 |  |  |  |
| 30 | 多用插线板 | 6m | 只 | 5 |  |  |  |
| 31 | 电池 | 5#,南孚 | 节 | 50 |  |  |  |
| 32 | 电池 | 7#,南孚 | 节 | 54 |  |  |  |
| 33 | 电池 | 1#,南孚 | 节 | 20 |  |  |  |
| 34 | 电池 | 2#,南孚 | 节 | 20 |  |  |  |
| 35 | 绝缘胶布 | 正泰，10米 | 卷 | 50 |  |  |  |
| 36 | 钳形表 | TY3266 | 只 | 5 |  |  |  |
| 37 | 穿心式电流互感器 | LMZJ1 0.5 | 只 | 20 |  |  |  |
| 38 | 三相电能表 | 三相电能表 | 只 | 10 |  |  |  |
| 39 | 鞋套桶 | 藤编 | 只 | 1 |  |  |  |
| 40 | 压力继电器 | 液压油压开关JCS-02H | 只 | 6 |  |  |  |
| 41 | 节流阀 | 单向节流截止阀DRVP8-1-10B | 只 | 6 |  |  |  |
| 42 | 西门子PLC数据线 | USB-PPI | 根 | 25 |  |  |  |
| 43 | 三菱通讯线(加长) | 单根加长 | 根 | 20 |  |  |  |
| 44 | 护套插头线 | 双头M4 0.75mm 长1m | 根 | 60 |  |  |  |
| 45 | 通讯模块 | FX3U-422-BD | 只 | 10 |  |  |  |
| 46 | 换向阀线圈 | 24V，带指示灯 | 只 | 10 |  |  |  |
| 47 | 加热器 | 220V，1000W | 只 | 3 |  |  |  |
| 48 | 固定胶 | 得力，21G | 支 | 10 |  |  |  |
| 49 | 白板笔（黑、红） | 油性 | 支 | 10 |  |  |  |
| 50 | 白板清洗剂 | 得力7859 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 51 | 白板檫 | 得力 | 只 | 6 |  |  |  |
| 52 | 插座 | 380V，五孔 | 只 | 15 |  |  |  |
| 53 | 万用表表棒 | 插口，红黑 | 副 | 10 |  |  |  |
| 54 | 24V电源开关 | 24V，带指示灯 | 只 | 20 |  |  |  |
| 55 | 9V电池 | 9V，松下 | 节 | 10 |  |  |  |
| 56 | 内六角扳手 | 世达内六角扳手套装9件套 | 套 | 6 |  |  |  |
| 57 | 磁性开关 | D-C73，SMC | 只 | 20 |  |  |  |
| 58 | 磁性开关 | D-Z73，SMC | 只 | 20 |  |  |  |
| 59 | 接线针 | 0.75mm2 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 60 | 气管 | φ4 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 61 | PLC实验导线 | 直径0.5mm、长50cm | 根 | 1000 |  |  |  |
| 62 | 稳压电源 | 明纬，24V，5A | 只 | 5 |  |  |  |
| 63 | 三菱变频器 | FR-E700，0.75 | 台 | 3 |  |  |  |
| 64 | 三菱PLC | FX3U-32MT | 只 | 3 |  |  |  |
| 65 | 生料带 | 18*10 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 66 | 三菱PLC | FX3U-48MR | 台 | 2 |  |  |  |
| 67 | 交流接触器 | 正泰，AC220V | 只 | 120 |  |  |  |
| 68 | 扎带 | 白色2.5-150 | 包 | 10 |  |  |  |
| 69 | 公牛插排 | 5M，GN403，8插位 | 只 | 5 |  |  |  |
| 70 | 胶带 | 得力，48mmX200y | 卷 | 5 |  |  |  |
| 71 | 异型管 | 0.75mm2 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 72 | 变频器实验导线 | 直径1mm、长80cm | 根 | 300 |  |  |  |
| 73 | 按钮 | K16-311，绿 | 只 | 50 |  |  |  |
| 74 | 按钮 | K16-311，红,自锁 | 只 | 50 |  |  |  |
| 75 | 数字万用表 | 胜利数字万用表VC890C+VC890D | 块 | 5 |  |  |  |
| 76 | 无线扩音器 | 先科(SAST)，ST606A | 台 | 2 |  |  |  |
| 77 | 线槽 | EASCO，灰色，50mm×35mm | 根 | 100 |  |  |  |
| 78 | 内六角螺丝 | 多型号 | 斤 | 5 |  |  |  |
| 79 | 模拟量模块 | FX0N-3A | 只 | 5 |  |  |  |
| 80 | 器件收纳周转箱 | 40L | 只 | 20 |  |  |  |
| 81 | 晶体管时间继电器 | 德力西，JS14A，10S，220V | 只 | 15 |  |  |  |
| 82 | 强磁铁 | 圆柱 | 个 | 40 |  |  |  |
| 83 | 螺杆、螺母 | 4mm*8 10 12 15 20 25 | 斤 | 5 |  |  |  |
| 84 | 气管 | φ6 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 85 | 绝缘胶带 | 正泰，5米 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 86 | 急停按钮 | K16-311 | 只 | 50 |  |  |  |
| 87 | FX2N通信模块 | 485-BD | 只 | 20 |  |  |  |
| 88 | 两极空开 | 正泰DZ47 | 只 | 30 |  |  |  |
| 89 | 气动接头 | 变径二通(6-4MM) | 只 | 20 |  |  |  |
| 90 | 气动接头 | 变径二通(8-6MM) | 只 | 20 |  |  |  |
| 91 | 船型开关 | KCD1 4脚带灯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 92 | 集成块 | 74LS240 | 块 | 20 |  |  |  |
| 93 | 集成块 | 75451 | 块 | 20 |  |  |  |
| 94 | 集成块 | 74LS245 | 块 | 20 |  |  |  |
| 95 | 集成块 | 74LS07 | 块 | 20 |  |  |  |
| 96 | 集成块 | 74LS244 | 块 | 20 |  |  |  |
| 97 | 点阵 | 共阳SLM12088AS-10 | 块 | 20 |  |  |  |
| 98 | 集成块 | 75451BP | 块 | 20 |  |  |  |
| 99 | 单片机芯片 | STC89C52 | 块 | 100 |  |  |  |
| 100 | 空开带漏保护 | DZ47LE3P-10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 101 | 台式机箱托架 | 白枫色（带刹车） | 个 | 22 |  |  |  |
| 102 | 材料柜 | 厚度0.8mm，850*390*1800mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 103 | 手机袋 | 42格 | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | 硒鼓 | Q2612A | 个 | 1 |  |  |  |
| 105 | 充电电池 | 9V | 个 | 1 |  |  |  |
| 106 | 五孔插座 | 公牛G07Z223 | 个 | 10 |  |  |  |
| 107 | STM32L053R8开发板 | 自制 | 块 | 15 |  |  |  |
| 108 | STM32L053R8编程器 | 自制 | 个 | 15 |  |  |  |
| 109 | 触摸延时开关 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 110 | 施密特触发器 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 111 | 声控开关电路 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 112 | 串联型稳压电源 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 113 | 电压比较器电路 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 114 | 数码计数器 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 115 | 555波形信号发生器 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 116 | 霓虹灯电路 | 不含集成块、 万能板 | 个 | 30 |  |  |  |
| 117 | 集成块 | NE555 | 个 | 10 |  |  |  |
| 118 | 万能板 | 单面镀锡15cm*10cm | 个 | 60 |  |  |  |
| 119 | 数码管 | 共阴 | 个 | 30 |  |  |  |
| 120 | IC插座 | Pin 8芯 | 个 | 100 |  |  |  |
| 121 | IC插座 | Pin 14芯 | 个 | 100 |  |  |  |
| 122 | IC插座 | Pin16芯 | 个 | 100 |  |  |  |
| 123 | 单排针 | 通用 | 个 | 10 |  |  |  |
| 124 | 焊锡丝 | 1KG | 千克 | 2 |  |  |  |
| 125 | 多股软线 | BVR-0.75 | 卷 | 2.00 |  |  |  |
| 126 | 导线 | BVR-1*1.13 | 卷 | 8.00 |  |  |  |
| 127 | 螺丝 | 4mm*10mm | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 128 | 螺帽 | 4mm | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 129 | 绝缘胶带 | 常规 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注（请投标人认真仔细阅读）：

1、投标人所投品牌必须从推荐品牌中选择,否则将不作中标候选人推荐。

2、投标人所投货物须优于或等同于上述技术参数要求。

3、招标文件确定的采购数量和预算金额是招标人根据往年采购数量测算的计划采购数及预算金额，具体采购数量及金额根据招标人实际需要确定。实际签订合同或供货过程中，招标人如调整货物数量，按调整后的数量计量，单价执行中标单价。

4、实际供货过程中，招标人所需货物在上述列明耗材内的，招标人将对比第一、第二中标人所报单价，选择报价低者供货。

5、在实际供货中，如出现需要除上述列明耗材外的其他耗材，招标人可要求第一、第二中标人分别报价，选择该耗材价格低者供货（且须不高于经招标人调研的市场价），或向其他供货商采购。

6、预算数量和金额是招标人向两名中标人采购的总数量和金额，任何一方中标人都不得以实际货物数量和金额向招标人提出任何异议。

编号1—108为电气工程学院耗材，编号109—129为机械工程学院耗材。

二、投标人须具备的资格条件

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条之规定。

2.投标人必须是独立法人,具有营业执照、税务登记证(或多证合一的营业执照)，经营范围与本次招标项目相关。

3.投标人开标时须携带近二年经营业绩证明（以原始合同原件为准）。

4.投标人报名和开标时必须携带有效的营业执照、税务登记证（多证合一的可只提供营业执照）原件、法定代表人身份证原件（复印件盖单位公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人授权的委托人的身份证原件（复印件盖单位公章）。

5.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

三、招标内容及要求

1．招标内容：导线、电池等电工实训耗材。

2．供货期限：合同签订之日起1年。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、售后服务等。供货期限内，不论单次送货数量多少，投标人在接到招标人通知起48小时内必须送货到招标人指定地点。

4．质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

5．预算金额：14.45万元。

四、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币5000元，投标保证金必须使用银行本票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金转为履约保证金(与投标保证金金额一致), 投标保证金在合同签订履约后无息退还；未中标单位于决标后五个工作日内退还投标保证金（无息退还）。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.招标结束后，招标人可组织有关部门对中标人进行实地考察，对所投产品的采购过程、运输过程等环节进行跟踪，一经发现中标人有虚假行为的，将取消中标资格，没收投标保证金，作为不良行为清退出江苏省盐城技师学院招标市场，打入黑名单。

6.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，供货期满后全额退还。

五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、招标文件发售时间：2018年5月30日—6月6日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661001/13770176940

2.投标文件递交截止时间：2018年6月7日10时40分00秒；

3.开标时间：2018年6月7日10时40分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票形式（提供银行本票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

江苏省盐城技师学院

2018年5月29日