招标公告（二次）

项目编号：院总编：2019-3#

项目名称：电梯采购及安装工程项目

招标人：江苏省盐城技师学院

2019年2月

提示

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就电梯采购及安装工程项目进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

货物技术具体参数要求

| 1 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 产品类型 | 杂物电梯 |
| 1.2 | 品牌要求 | 必须为国内外知名专业杂物梯制造厂商生产的产品，可由制造厂家直接安装或由其委托的具有安装资质的单位进行。 |
| 1.3 | 载重量 | 250kg |
| 1.4 | 层/站/门 | 3层/3站/3门 |
| 1.5 | 数量 | 共1部 |
| 1.6 | 额定速度 | 0.4m/s |
| 1.7 | 驱动方式 | 交流单速 |
| 1.8 | 控制方式 | PC机、继电器 |
| 1.9 | 操作方式 | 门外按钮 |
| 1.14 | 轿 厢 | 发纹不锈钢 |
| 1.15 | 层 门 | 发纹不锈钢 |
| 1.16 | 门 套 | 发纹不锈钢 |
| 1.17 | 呼 梯 盒 | 发纹不锈钢面板 |
| 1.18 | 电梯形式 | 落地式 |
| 1.19 | 轿厢尺寸 | 尽量大, 以施工现场实测为准 |
| 1.20 | 轿厢开门尺寸 | 以施工现场实测为准 |
| 1.21 | 机房要求 | 预留检修洞，装门 |
| 1.22 | 层高高度 | 以施工现场实测为准 |
| 1.23 | 数码显示板 | 防水防油 |
| 1.24 | 呼梯盒 | 防水防油 |
| 2 | 功能：所投电梯必须（且不限于）具备以下功能。 |  |
| 2.1 | 到站提示 | 提供 |
| 2.2 | 电锁功能 | 提供 |
| 2.3 | 故障显示功能 | 提供 |
| 2.4 | 开关门状态指示 | 提供 |
| 2.5 | 呼梯应答功能 | 提供 |
| 2.6 | 运行障碍保护功能 | 提供 |
| 2.7 | 运行方向显示功能 | 提供 |
| 2.8 | 接触器粘连保护功能 | 提供 |
| 2.9 | 层门装置配置主副双重锁紧功能 | 提供 |

备注：招标人不组织现场踏勘，各投标人根据需要可进行现场踏勘情况（现场踏勘联系人：吴老师，0515-68661003），项目包括设备和安装以及旧设备拆除和新设备安装后的修补工程。

投标报价包含有设备价格（含全套设备、预埋件及辅材、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、安装调试费（含井道预埋）、总承包管理费、培训及售后服务费、管理费、税金、利润、验收检测费、不可预见费及其验收合格前相关的所有费用(含原电梯拆除回收以及新电梯安装后的完善各项费用)。

二、投标人须具备的资格条件

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条之规定。

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的企业法人营业执照，经营范围与本次招标项目相关，具有本次招标电梯生产能力的制造厂商或该电梯制造厂商针对本项目授权的唯一代理商，杂物梯制造厂商必须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯），其制造许可明细表必须具有杂物电梯制造许可。负责本项目电梯安装的单位必须是投标设备的制造厂商或制造厂商授权的单位，负责本项目电梯安装的单位须具有电梯安装C级及以上资质、维修C级及以上资质。如非制造商负责安装维修，则投标设备的制造厂商必须在其授权委托书中对电梯的安装维修作出明确委托。投标人报名和开标时必须携带上述材料原件（复印件盖公章）。

3.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在投资、直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

三、招标内容及要求

1．招标内容：货梯采购及安装。具体货物、数量及技术参数要求等内容详见招标文件第一部分。

2．供货期限及项目完成时间：合同签订之日起20天内施工完成。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、拆卸、安装、售后服务等。

4．质量标准：符合国家质量体系认证。

5．预算金额：60000元。

四、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求安装并验收合格后全额退还。

五、报名、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、招标文件获取时间：2019年2月27日— 3月5日（9:00-11:00；15:00—17:30）国家法定节假日不接受报名；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.投标文件递交截止时间：2019年3月8日9时30分00秒；

3.开标时间：2019年3月8日9时30分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。