第45届世界技能大赛管道与制暖项目

设备耗材及工量具询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第45届世界技能大赛管道与制暖项目设备耗材及工量具项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带表压力调节阀门 | 4分 | 只 | 5 | 玉环 |
| 2 | 磁性阻垢过滤阀 | 6分 | 只 | 3 | BISAXO |
| 3 | 立式过滤器 | 3/4F英寸 | 只 | 2 | 玉环 |
| 4 | 镀锌钢管 | 6分 | 米 | 60 | 国强 |
| 5 | 镀锌钢管 | 4分 | 米 | 60 | 国强 |
| 6 | PP橡胶圈柔性密封顺水三通 | Φ110*110 | 只 | 10 | 新逸 |
| 7 | PP橡胶圈柔性密封顺水异径三通 | Φ110*75 | 只 | 10 | 新逸 |
| 8 | PP橡胶圈柔性密封异径斜三通 | Φ110*50 | 只 | 10 | 新逸 |
| 9 | PP橡胶圈柔性密封异径斜三通 | Φ75*50 | 只 | 10 | 新逸 |
| 10 | PP橡胶圈柔性密封等径斜三通 | Φ110*110 | 只 | 10 | 新逸 |
| 11 | PP橡胶圈柔性密封等径斜三通 | Φ50*50 | 只 | 20 | 新逸 |
| 12 | PP橡胶圈柔性密封堵头 | Φ110 | 只 | 10 | 新逸 |
| 13 | PP橡胶圈柔性密封堵头 | Φ75 | 只 | 10 | 新逸 |
| 14 | PP橡胶圈柔性密封堵头 | Φ50 | 只 | 10 | 新逸 |
| 15 | PP橡胶圈柔性密封直接 | Φ50 | 只 | 10 | 新逸 |
| 16 | PP橡胶圈柔性密封异径偏心直接 | Φ110*75 | 只 | 10 | 新逸 |
| 17 | PP橡胶圈柔性密封异径偏心直接 | Φ75*50 | 只 | 10 | 新逸 |
| 18 | PP橡胶圈柔性密封45度弯头 | Φ50*50 | 只 | 50 | 新逸 |
| 19 | PP橡胶圈柔性密封90度弯头 | Φ110*110 | 只 | 10 | 新逸 |
| 20 | PP橡胶圈柔性密封90度弯头 | Φ50*50 | 只 | 50 | 新逸 |
| 21 | PP橡胶圈柔性密封立检查口 | Φ110 | 只 | 10 | 新逸 |
| 22 | PP超静音排水管 | Φ110*4.5 | 米 | 30 | 新逸 |
| 23 | PP超静音排水管 | Φ75*3.8 | 米 | 20 | 新逸 |
| 24 | PP超静音排水管 | Φ50*3.2 | 米 | 20 | 新逸 |
| 25 | PP超静音排水管管卡 | Φ50 | 付 | 20 | 新逸 |
| 26 | PP超静音排水管管卡 | Φ75 | 付 | 20 | 新逸 |
| 27 | PP超静音排水管管卡 | Φ110 | 付 | 20 | 新逸 |
| 28 | PP专用润滑剂 | 500ml | 瓶 | 5 | 新逸 |
| 29 | 紫铜管 | 15.88*1.0 | 米 | 120 | 海亮 |
| 30 | 紫铜管 | 22.22*1.2 | 米 | 120 | 海亮 |
| 31 | 紫铜等径三通 | 22.2 | 只 | 60 | 海亮 |
| 32 | 紫铜等径三通 | 15.8 | 只 | 60 | 海亮 |
| 33 | 紫铜异径三通 | 22.2-15.8-22.2 | 只 | 240 | 海亮 |
| 34 | 钎焊管件90°等径弯头 | A90E-I 22x22.2-TU | 只 | 60 | 海亮 |
| 35 | 钎焊管件90°等径弯头 | A90E-I 15x15.8-TU | 只 | 60 | 海亮 |
| 36 | 钎焊管件内丝活接 | FTC-I 20-TU | 只 | 50 | 海亮 |
| 37 | 钎焊管件内丝活接 | FTC-I 15-TU | 只 | 100 | 海亮 |
| 38 | 不锈钢管 | SG 15.9x1.0 S30408，无缝管 | 米 | 120 | 鑫成 |
| 39 | 不锈钢管 | SG 22.2x1.0 S30408，无缝管 | 米 | 120 | 鑫成 |
| 40 | 不锈钢管卡压管件外丝直接 | ETC-S DN15×R1/2 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 41 | 不锈钢管卡压管件外丝直接 | ETC-S DN20×R3/4 S30408 | 只 | 60 | 奥哲美 |
| 42 | 不锈钢管卡压管件内丝直接 | FTC-S DN15×Rp1/2 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 43 | 不锈钢管卡压管件内丝直接 | FTC-S DN20×Rp3/4 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 44 | 不锈钢管卡压管件内丝活接 | FTC-S DN15×Rp1/2 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 45 | 不锈钢管卡压管件内丝活接 | FTC-S DN20×Rp3/4 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 46 | 不锈钢管卡压管件异径直接 | C(R)A-S DN20×DN1 15 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 47 | 不锈钢管卡压管件90度等径弯头 | 90EA-S DN15×15.9 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 48 | 不锈钢管卡压管件90度等径弯头 | 90EA-S DN20×22.2 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 49 | 不锈钢管卡压管件90度内丝弯头 | 90EA-S DN15×Rp1/2 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 50 | 不锈钢管卡压管件内丝三通 | 90EA-S DN15× Rp1/2 ×DN15 S30408 | 只 | 60 | 奥哲美 |
| 51 | 不锈钢管件等径外丝直接 | DN15(1/2) | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 52 | 不锈钢管件等径外丝直接 | DN20（3/4） | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 53 | 不锈钢管件等径三通 | DN15（1/2） | 只 | 40 | 奥哲美 |
| 54 | 不锈钢管件等径三通 | DN20（3/4） | 只 | 40 | 奥哲美 |
| 55 | 不锈钢管件变径三通 | DN20（3/4）- DN15（1/2） | 只 | 20 | 奥哲美 |
| 56 | 不锈钢管卡压管件90度内丝弯头 | 90EA-S DN20× Rp3/4 S30408 | 只 | 120 | 奥哲美 |
| 57 | 铝塑管 | XPAP.B1-1216HA-L. | 米 | 100 | 日丰 |
| 58 | 铝塑管 | XPAP.B1-1216HA-R. | 米 | 100 | 日丰 |
| 59 | 铝塑管 | XPAP.B1-1620HA-L. | 米 | 100 | 日丰 |
| 60 | 铝塑管 | XPAP.B1-1620HA-R. | 米 | 100 | 日丰 |
| 61 | 铝塑管卡压式内丝活接 | S16x1/2F-CJ/T 190 | 只 | 100 | 日丰 |
| 62 | 铝塑管卡压式 90°等径弯头 | L16-CJ/T 190 | 只 | 100 | 日丰 |
| 63 | 铝塑管卡压式内丝活接 | S16x3/4F-CJ/T 190 | 只 | 100 | 日丰 |
| 64 | 铝塑管卡压式等径三通 | T16-CJ/T 190 | 只 | 100 | 日丰 |
| 65 | 铝塑管卡压式外丝直接 | S16x1/2-CJ/T 190 | 只 | 100 | 日丰 |
| 66 | 铝塑管卡压式管堵 | D20 | 只 | 100 | 日丰 |
| 67 | 铜补心 | 1寸转6分 | 只 | 12 | 国标 |
| 68 | 收纳盒 | 2格,35*20*8.5 | 只 | 10 | 国标 |
| 69 | 收纳盒 | 6格,59*38.5*14.5 | 只 | 10 | 国标 |
| 70 | 收纳盒 | 1格,61*42*20 | 只 | 230 | 国标 |
| 71 | 焊接手套 | 单层粗毛皮 | 付 | 10 | 威特仕 |
| 72 | 钢丝刷 | 314,10寸 | 把 | 12 | 国标 |
| 73 | 检漏剂 | 500ML | 瓶 | 15 | CRC |
| 74 | 润滑剂 | 500ML | 瓶 | 20 | CRC |
| 75 | 劳保手套 | 蓝色胶点 | 付 | 24 | POWECOM |
| 76 | 铜补芯 | 6分外转4分内 | 只 | 20 | 国标 |
| 77 | 铜外丝变径直接 | 6分转4分 | 只 | 10 | 国标 |
| 78 | 铝塑管剪刀 | 3-35mm | 把 | 10 | 里奇 |
| 79 | 劳保鞋 | 42码 | 双 | 2 | 保世基 |
| 80 | 工作服 | XXL | 套 | 2 | 保世基 |
| 81 | 彩色自动笔 | 5色 | 套 | 3 | 百乐 |
| 82 | 彩色自动笔铅 | 5色 | 套 | 1 | 百乐 |
| 83 | 生料带 | 20m/卷 | 卷 | 100 | 潜水艇 |
| 84 | 白板笔 | 2.0 | 支 | 10 | 得力 |
| 85 | 录音笔 | 16G,VTR8060 | 支 | 2 | 飞利浦 |
| 86 | 录音笔 | 飞利浦16G,VTR5210 | 支 | 1 | 飞利浦 |
| 87 | 勾线笔 | 2.0 | 支 | 40 | 雄狮 |
| 88 | 酒精布 | 单独包装 | 盒 | 6 | 喜多 |
| 89 | 铅笔 | 2B，50支/盒 | 盒 | 1 | 得力 |
| 90 | 橡皮 | 大号 | 块 | 10 | 樱花 |
| 91 | 签字笔 |  | 支 | 50 | 得力 |
| 92 | 护目镜 |  | 付 | 12 | 3M |
| 93 | 半截手套 | 李宁 | 付 | 10 | 李宁 |
| 94 | 润滑剂 | 500ml | 瓶 | 1 | 罗森博格 |
| 95 | 运动护头带 | 李宁 | 块 | 1 | 李宁 |
| 96 | 导汗带发带头带 | 李宁 | 块 | 2 | 李宁 |
| 97 | 切削液 | 1L | 瓶 | 1 | 罗森博格 |
| 98 | 美工刀 | 大号18mm | 把 | 10 | 田岛 |
| 99 | 铜管内用刷 | 22mm | 把 | 1 | 罗森博格 |
| 100 | 铜管内用刷 | 16mm | 把 | 1 | 罗森博格 |
| 101 | 铜管外用刷 | 22mm | 把 | 6 | 罗森博格 |
| 102 | 铜管外用刷 | 16mm | 把 | 12 | 罗森博格 |
| 103 | 不锈钢管卡压管件90度等径弯头 | 90EA-S DN20×22.2 S30408 | 只 | 60 | 奥哲美 |
| 104 | 纯铜双内丝弯头带底座 | 4分 | 只 | 30 | 国标 |
| 105 | 排污直管 | Φ102-90 185 | 只 | 20 | 伟星 |
| 106 | 进水直管 | Φ55-44 184 | 只 | 20 | 伟星 |
| 107 | 排污弯管 | Φ90 | 只 | 20 | 伟星 |
| 108 | 花洒 | 入墙式 | 套 | 5 | POP |
| 109 | 水龙头 | 带提拉下水 | 套 | 5 | POP |
| 110 | 移动硬盘 | 4T，USB3.1 | 只 | 1 | 西部数据 |
| 111 | 美工刀刀片 | 加厚，20片/盒 | 盒 | 5 | 罗森博格 |
| 112 | 电动卡压钳 | 15,16,22 | 把 | 2 | 里奇 |
| 113 | 管钳 | 12寸 | 把 | 4 | 世达 |
| 114 | 货架 | 1200*600*2000,4层，重型 | 套 | 16 | 定做 |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供货期限

签订合同后，10日内供货（集中供货），供货完成并经验收合格后付全款。

四、项目预算

项目预算16.8万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2019年6月3日—6月5日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2019年6月10日9时30分00秒；

3.开标时间：2019年6月10日9时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、分项报价表、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币4000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金4000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第45届世界技能大赛管道与制暖项目 设备耗材及工量具 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、安装、调试、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、分项报价表、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日