招标公告

项目编号：院总编2019—32#

项目名称：机械工程学院综合机械与

自动化实训操作台设备招标

江苏省盐城技师学院

2019年6月

# 招标公告

江苏省盐城技师学院现就机械工程学院综合机械与自动化实训操作台设备招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：机械工程学院综合机械与自动化实训操作台设备招标

项目编号：院总编2019—31#

二、招标项目（简要说明）及最高限价

（一）招标内容：江苏省盐城技师学院机械工程学院综合机械与自动化实训操作台设备招标

本项目 设定 最高限价，最高限价：15.2万元，其中标段1最高限价为2.6万元，标段2最高限价为12.6万元。

投标人可以多标段投标，兼投兼中，需分标段封装投标文件。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与本次招标项目相关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年6月20日 8时00分起至 2019年6月26日17时00分止到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001办公室获取招标文件，报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年6月29日 上午10：25

六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。

七、 开标时间：2019年6月29日 上午10：25

八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室

九、本次招标联系事项

联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；

地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。

十、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

标段一投标保证金金额为人民币贰仟元整；

标段二投标保证金金额为人民币叁仟元整；

须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

附：货物技术参数及要求

江苏省盐城技师学院

2019年6月

技术参数及要求：

标段一：精密测量仪器

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗糙度仪SJ-310 | ★（公英制）SJ-310 • 便于操作的触摸屏 • 内置打印机和充电电池 • JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36个评价参数和3个分析图表 • 探针行程达350um • 具有统计处理功能 • 带有SURFPAK-SJ软件的PC连接端口 • 自动休眠功能可有效节约能源 • 可从大型液晶显示屏上对测量结果和轮廓进行读数 | 台 | 1 |  |  |  |

标段二：综合机械及自动化实训台

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合机械及自动化实训台 | 主要综合机械与自动化装配台 ★ 1.综合机械与自动化装配台尺寸为：1500mm ×750mm ×800mm（长×宽×高），装配台上配1个台虎钳安装孔（预留） 2.四个脚轮以便于移动和安装。 3. 装配台为铁质材料 4．装配台上面配置铝合金安装面板 ，参数如下： （1）★尺寸1200（长）×750（宽） （2）安装面板采用带“T”沟槽形式的铝合金型材结构，能方便、随意地安装电器设备，搭建实验回路。 （3）★铝合金基板尺寸：槽深： 10.5mm，槽间距： 25mm，槽间距： 8.5mm。 5.装配台配备抽屉和储物空间便于存放耗材和工具。 6.配套电脑桌和电脑椅子 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 钳工台钳桌（单工位） | 主要从事工件的划线与加工，机器的装配与调试、设备的安装与维修以及工具的制造与修理等工作，应用在其他机械加工方法不方便或难解决的场合。 ★1.配置防护网：890mm*600mm，10*10目； ★2．台钳桌：900mm*600mm*800mm； ★3. 钢板厚度 不小于5mm； 4.钳工台钳桌主要由实训台面、台体骨架、防护网构成，方管焊接主体骨架。 ★5．实训台为钢质材料，钢制表面做到美观、大方、烤漆表面，桌面为木质材料（40mm以上厚度），且有一块整体式切割钢板附于桌面上，保护操作台面，整体结构坚固，造型美观大方，实训台设有1个带锁抽屉分别用于放置工具及资料等。 6．防护网采用框架式结构，结构紧凑、牢固、美观大方，既可起到实训操作时的防护作用，又可挂置机械图纸。 7.台钳桌配置4-6寸台钳 | 台 | 9 |  |  |  |