招标公告

项目编号：院总编2018—33#

项目名称：机械工程学院气动设备招标

江苏省盐城技师学院

2019年6月

# 招标公告

江苏省盐城技师学院现就机械工程学院气动设备项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：机械工程学院气动设备招标
项目编号：院总编2019—33#

二、招标项目（简要说明）及最高限价

（一）招标内容：气动设备

本项目 设定 最高限价，最高限价：10.8万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与本次招标项目相关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年6月20日 8时00分起至 2019年6月26日17时00分止到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001办公室获取招标文件，报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年6月29日 上午11：05

六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。

七、 开标时间：2019年6月29日 上午11：05

八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室

九、本次招标联系事项

联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；

地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。

十、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

投标保证金金额为人民币贰仟元整；

须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

江苏省盐城技师学院

2019年6月

技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀安装板 | ★用于电磁阀的安装（详细技术参数见附件图纸） |  | 块 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 电磁阀汇流板 | ★100M-2F 用于多个电磁阀或气控阀并排安装，最大程度节省安装空间； 可对所连接的方向控制阀数目进行任意组合或扩充 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 电磁阀 | ★4V130C-06 DC24V |  | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 气管接头 | 螺纹直通，气管直径8mm 螺纹2分 PC8-02 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 5 |  | 螺纹直通，气管直径6mm 螺纹2分 PC6-02 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 6 |  | 螺纹直通，气管直径4mm 螺纹1分 PC4-01 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 节流阀 | SL4-M5 气管4mm 螺纹5mm |  | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 8 | 消声器 | ★AirTac/亚德客BSL-02 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 9 | 堵头 | 内六角堵头ABP-02 |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 手滑阀 | HSV08二位三通手动滑阀 使用压力为0bar到10bar 保证耐压力15bar 工作温度为-5℃到+60℃ 用手滑动即可轻易关闭气源 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 气动两联件 | ARF2000 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 气缸 | ★AND-12-15-I-P-A 活塞式气缸 动作方式 双作用 缸径 12（mm） 标准行程 15（mm） 气缸数 1 最大行程 1（mm） 理论作用力 1（N） 最大负荷 1（N） 最大力距 1（Nm） 接管口径 1（mm） |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 13 |  | ★DSNU-12-80-P-A双作用气缸 缸径12mm 气缸数：3 重量0.55kg |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 14 |  | ★MA16-40亚德客型不锈钢迷你气缸 缸径：16mm 行程40mm |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 15 |  | ★DSNU-8-25-P-A双作用气缸 缸径8mm 气缸数：3 |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 16 | 传感器 | ★SME-8-K-LED-24 行程开关 电驱动，带舌簧触点,用于带8mm传感器槽的驱动单元，带电缆 |  | 条 | 32 |  |  |  |  |
| 17 |  | ★SME0-4U-K-LED-24 检测距离：15MM以上 最大使用电压：DC100V 最大使用电流：DC0.1A 最大接点容量：10W（包括开关部） 寿命：5000万次以上 |  | 条 | 22 |  |  |  |  |
| 18 |  | ★M5埋入感距1.2mm PNP 外形材质：不锈钢 检测距离：1.2mm 工作电压：10~30VDC 最大负载电流：100mA 安装方式：齐平式 连接方式：插件式\\电缆式 使用环境温度：-25℃～ 70℃ |  | 条 | 12 |  |  |  |  |
| 19 | 传感器支架 | ★型号：SMBR-8-12 材质：20 适用范围：30 耐温：30（℃） 耐压：300（MPa） |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 20 |  | ★型号：SMBR-8 材质：20 适用范围：30 耐温：30（℃） 耐压：300（MPa） |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 21 | 传感器实训台 | 1、设备整体要求 满足目前各类工控传感器件的特性和应用场合，通过学习掌握检测的原理和方法，及各类自动化工程项目设计中传感器选型及设计。 2、技术要求 （1）输入电源：AC220V±10%（单相三线） （2）传感器实验电源：DC24V （3）额定功率：<1KVA （4）转动源：0～200转/分（可调） （5）环境温度：-10℃～40℃ （6）相对湿度：≤85% （7）外形尺寸：不小于1580mm（长）×750 mm（宽）×1700mm（高） 3、组成及功能要求： （1）实训台 尺寸：1400（长）×880（宽）×1700（高） 操作面板尺寸：1200（长）×600（宽） （2）要求所有实训挂箱及各类型传感器采用快换卡座的安装方式简便、牢固。不需工具及安装螺钉就可安装在工业铝基板上。 ▲（3）要求实训用基板为工业铝型材，带有不大于25mm的槽间隙，保证可以在任何地方安装任何传感器实训器件。 （4）实训系统需包含测试物件箱一个，内包含各种类型传感器的检测介质（包括光电、磁性、电容、电感、超声波、霍尔、涡流等传感器的检测介质） （5）要求包含清单有： 名称; 数量. 工作台; 1. 指示和蜂鸣单元; 1. 计数单元; 1. 旋转单元; 1. 桥放大器; 1. 温度传感器和控制器; 1. 模拟量接口; 1. 电机驱动模块; 1. 上位机模块; 1. 电源模块; 1. 测试物件箱; 1. 光纤传感器（对射）; 1. 光纤传感器（漫反）; 1. 光纤放大器; 2. 模拟量光纤传感器; 1. 电磁感应接近传感器; 1. 光电传感器（发射器）; 1. 光电传感器（接收器）; 1. 光电传感器（漫反射型）; 1. 镜面反射式光电传感器; 1. 镜面反射式光电传感器反射单元; 1. 光电传感器 M18; 1. 模拟量电感式传感器; 1. 电感式接近传感器 M12; 1. 电感式接近传感器 M18齐平式; 1. 电感式接近传感器 M18外漏式; 1. 电容式接近传感器 M30; 1. 电容式接近传感器 M18; 1. 超声波传感器; 1. 模拟量超声波传感器; 1. 轴驱动单元; 1. 应力测量仪; 1. 测压元件; 1. 压力开关; 1. 模拟量压力传感器; 1. 弯曲条; 1. 气缸; 1. 处理单元; 1. 分配器; 1. 2位3通换向阀; 1. 单向节流阀; 1. 气囊; 1. 位置滑轨; 1. 组装轮廓L; 1. 组装轮廓I; 1. 砝码; 1. 砝码; 1. 气泵; 1. 数字万用表; 1. 测量尺; 1. 实训指导书; 1. USB线; 1. 电源线; 2. 测试线; 1. ★（6）要求实训系统提供的传感器均为工业现场实际传感器，使工业现场走进实训室，让学生在实训室就和在工业现场一样的进行传感器的操作。 ▲（7）要求配置上位机软件，通过上位机模块挂箱和计算机通信，传感器信号通过硬件采集，在屏幕上以数字量和模拟量形式实时显示，给用户更直观的认识。 | 套 | 1 |  |  |  | 含运输，安装，调试费用 |
| 22 | 气管 | 气动软管 | Φ4 | 卷 |  | 2 |  |  |  |
| 23 |  |  | Φ6 | 卷 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 电气网孔板 | 主要用于电工实习和低压电器 ★安装网孔板尺寸750mm*600mm*45mm（长×宽×厚）。 ★网孔板采用不锈钢板（厚度不小于1.5mm），密布5mm× 10mm方形小孔。 ★小孔间距建议为：3mm，网孔板为挂式，须方便拆卸，有利于元器件的安装和布局。 |  | 块 |  | 40 |  |  |  |
| 25 | 2080铝材板 | 电气与机械安装板，采用欧标8020铝型材拼接; ★尺寸为720mm ×350mm ×20mm（长×宽×高），槽距为80mm。 |  | 块 |  | 40 |  |  |  |

附件一：电磁阀安装板详见技术参数图纸