招标公告

项目编号：院总编2019—89#

项目名称：机械工程学院无人机检测平台及耗材设备招标

江苏省盐城技师学院

2019年10月

# 招标公告

江苏省盐城技师学院现就机械工程学院无人机检测平台及耗材设备招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：机械工程学院无人机检测平台及耗材设备招标

项目编号：院总编2019—89#

二、招标项目（简要说明）及最高限价

（一）招标内容：江苏省盐城技师学院机械工程学院无人机检测平台及耗材设备招标

本项目 设定 最高限价，最高限价：13.6万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与招标项目有关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年10月28日 8：00起至 2019年11月1日17时00分止到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001办公室获取招标文件，报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年11月5日 上午10：40

六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。

七、 开标时间：2019年11月5日 上午10：40

八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室

九、本次招标联系事项

联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；

地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。

十、投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

投标保证金金额为人民币叁仟元整；

须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

江苏省盐城技师学院

2019年10月

技术参数及要求：

无人机检测平台及耗材

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及要求 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋桨测试平台 | SA-UAV-MT01（蓝鲸） | 1、尺寸：700*550*800mm 2、操作区： （1）输入电压：110-220V （2）数据传输检测系统 （3）控制旋钮（0-500k） 3、检测样品区：大功率电机、待测样品桨、共轴双桨测试系统 4、软件系统： （1）显示电压、电流、转速、推力、扭矩、 （2）力效、温度等数据及数据分析； （3）主窗口缩放，控件自适应； （4）数据与进度实时显示，观测变量可切换； （5）可查看数据的多种方式和控制菜单； （6）多数据比较模式，柱形呈现数据间差异； （7）数据实时保存。 5、功能： （1）动力部件转速控制 （2）动力部件力矩测量 （3）电机kv值与桨螺距拉力关系 （4）拉力因素分析 （5）动力部件负载温度检测 （6）动力部件负载转速测量 （7）电池容量 （8）电池电压 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 电机电池检测平台 | SA-UAV-MT02（蓝鲸） | 1、规格：175*70*75cm 2、技术参数： （1）输入工作电压：220V(50HZ) （2）外部输入驱动电压：1V-30V （3）系统正常消耗：20W （4）外部最大输入电流：5A （5A时自动断电保护） （5）最大测量电压：30V（超过30V时自动断电保护） （6）最大测量电流：5.0A 3、主要功能： （1）主控制器数据调试 （2）智能飞行器工艺装配 （3）动力部件kv数值测算 （4）动力部件电流阈值检测 （5）动力部件电压阈值检测 （6）磁极自定义精准测量 （7）动力源类型认知 （8）动力源数据检测 （9）动力源数据分析 （10）动力源健康检测 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 安全飞行区（含障碍区马道旗等） | 定制 | 1.注水旗杆：5米刀旗旗杆，1.1米*3.5米道旗，12套； 2.警戒隔离线带柱：一米线栏杆，安全隔离伸缩带，160米。 | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 大赛配套无人机耗材 | 定制 | 1、舵机 2个 2、电源模块 2个 3、无人机脚架 1套 4、机臂折叠件 2套 5、电调 1个 6、折叠桨 6对 7、电机 6个 8、电机座 1个 9、桨夹 4个 10、飞控天线 4根 11、脚架阻尼圈 5个 | 1 | 批 |  |  | 含无人机耗材等 |