**招标公告**

**项目编号：院总编：2020-27#**

**项目名称：第46届世赛电工电气类项目耗材**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2020年4月

**提示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第46届世赛电工电气类项目耗材进行公开招标采购。

**一、招标项目：**

**规格参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 收纳整理箱 | 塑料，8L | 只 | 15 |  |  |  |
| 2 | 组立式元件盒 | 铭丰，F4#(灰透) | 只 | 20 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 600mm×500mm×230mm | 只 | 7 |  |  |  |
| 4 | 镀锌配电板 | 450×525×1.5mm | 张 | 14 |  |  |  |
| 5 | 交流接触器 | 正泰，CJX1-9/22Z，线圈DC24V | 只 | 80 |  |  |  |
| 6 | 热继电器 | 正泰，NR4（JRS2)-63F,1.6-2.5A | 只 | 20 |  |  |  |
| 7 | 时间继电器 | OMRON，H3Y-2，线圈DC24V | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 8P继电器底座 | OMRON，PYF08A-E，8P5A | 只 | 8.5 |  |  |  |
| 9 | 14P继电器底座 | OMRON,PYF14A-E,14P5A | 只 | 9.5 |  |  |  |
| 10 | DIN导轨 | HR-5600A，C45 | 根 | 50 |  |  |  |
| 11 | 三孔指示灯/按钮盒 | 西门子，APT,XK-A3/Y | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 旋钮开关 | PB1S-20XS6/k 2NO，22mm | 只 | 10 |  |  |  |
| 13 | 绿色按钮 | 正泰，NP2-BA31，1常开，绿色，22mm | 只 | 30 |  |  |  |
| 14 | 红色按钮 | 正泰，NP2-BA31，1常闭，红色，22mm | 只 | 20 |  |  |  |
| 15 | 黄色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 100 |  |  |  |
| 16 | 绿色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 100 |  |  |  |
| 17 | 红色指示灯 | DC24V，22mm | 只 | 100 |  |  |  |
| 18 | 断路器4P | 正泰，NXBLE，C32 | 只 | 5 |  |  |  |
| 19 | 断路器3P | 正泰，NXBLE，C10 | 只 | 30 |  |  |  |
| 20 | 断路器2P | 正泰，NXBLE，C6 | 只 | 30 |  |  |  |
| 21 | 断路器2P | 正泰，NXBLE，C10 | 只 | 30 |  |  |  |
| 22 | 漏电断路器 1P+N | 正泰，NXBLE，C10 | 只 | 40 |  |  |  |
| 23 | 漏电断路器 1P+N | 正泰，NXBLE，C16 | 只 | 30 |  |  |  |
| 24 | 漏电断路器 1P+N | 正泰，NXBLE，C32 | 只 | 30 |  |  |  |
| 25 | 断路器，1P | 正泰，NXB-63，C6 | 只 | 58 |  |  |  |
| 26 | 断路器，1P | 正泰，NXB-63，C10 | 只 | 60 |  |  |  |
| 27 | 时间继电器 | 德力西CDJS18A，AC220V | 只 | 20 |  |  |  |
| 28 | E27螺口灯炮LED | KD-TGE27，3W | 只 | 30 |  |  |  |
| 29 | E27螺口灯座 | 86型，86×86mm | 只 | 100 |  |  |  |
| 30 | 两位双控开关 | 公牛G07，86型 | 只 | 50 |  |  |  |
| 31 | 一位双控开关 | 公牛G07，86型 | 只 | 10 |  |  |  |
| 32 | 一位单控开关 | 公牛G07，86型 | 只 | 50 |  |  |  |
| 33 | 中途开关 | 联峰，86型 | 只 | 50 |  |  |  |
| 34 | 单相五孔插座 | 公牛G07，86型，10A | 只 | 50 |  |  |  |
| 35 | 明盒 | 86型，鸿雁 | 只 | 500 |  |  |  |
| 36 | 双层明装配电箱 | 德力西，PZ30-30 | 只 | 15 |  |  |  |
| 37 | DIN导轨末端固定件 | 雷普电气，E/UKUK固件 | 只 | 50 |  |  |  |
| 38 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，灰色 | 只 | 550 |  |  |  |
| 39 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，蓝色 | 只 | 50 |  |  |  |
| 40 | 弹簧式接线端子，2.5mm² | 雷普电气，ST2.5，黄绿色 | 只 | 100 |  |  |  |
| 41 | 端子连接汇流条 | 雷普电气，FBS10-4 | 根 | 50 |  |  |  |
| 42 | 接线端子用标记条 | 雷普电气，ZB5，空白 | 根 | 200 |  |  |  |
| 43 | PVC开关线槽 | XC120/50，3米/根,A型 | 根 | 40 |  |  |  |
| 44 | 硬质UPVC线管 | Φ20mm,壁2.3mm，4米/根 | 根 | 100 |  |  |  |
| 45 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 100 |  |  |  |
| 46 | PVC线管管卡 | Φ20mm | 包 | 2 |  |  |  |
| 47 | 电缆卡 | KSS，HC-4 | 包 | 4 |  |  |  |
| 48 | 镀锌金属线管 | Φ20mm，壁厚1mm | 根 | 20 |  |  |  |
| 49 | 金属管卡 | Φ20mm | 只 | 100 |  |  |  |
| 50 | 金属线管杯梳 | Φ20mm | 只 | 50 |  |  |  |
| 51 | 网孔电缆桥架 | 2米/根 | 根 | 40 |  |  |  |
| 52 | 桥架几字形支架 |  | 只 | 90 |  |  |  |
| 53 | 桥架壁挂支架 |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 54 | 铜接地螺丝（含螺母） | M8×12 | 只 | 100 |  |  |  |
| 55 | 桥架连接螺丝（含螺母） | M8×12 | 只 | 50 |  |  |  |
| 56 | 2路连接器 | WAGO，222-412 | 只 | 80 |  |  |  |
| 57 | 5路连接器 | WAGO，222-415 | 只 | 50 |  |  |  |
| 58 | 多芯电缆线 | RVV 3×1.5mm²，带地线 | 卷 | 6 |  |  |  |
| 59 | 多芯电缆线 | RVV 3×2.5mm²，带地线 | 卷 | 6 |  |  |  |
| 60 | 多芯电缆线 | RVV 4×1.5mm²，带地线 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 61 | 多芯电缆线 | RVV 4×2.5mm²，带地线 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 62 | 多芯电缆线 | RVV 5×2.5mm²，带地线 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 63 | 多芯电缆线 | RVV 7×1.5mm²，带地线 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 64 | 多芯电缆线 | RVV 5×1mm² ,5黑 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 65 | EIB总线控制电缆 | 2\*2\*0.8，100米/卷 | 卷 | 4 |  |  |  |
| 66 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，红色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 67 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，黄色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 68 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，绿色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 69 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，蓝色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 70 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，黄绿双色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 71 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，黄色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 72 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，绿色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 73 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 74 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，蓝色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 75 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 76 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，黑色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 77 | 自攻自钻螺钉 | 大扁头，M4×16mm | 斤 | 20 |  |  |  |
| 78 | 金属平垫圈 | M5×30×1.2 | 斤 | 10 |  |  |  |
| 79 | PVC线管弯簧 | Φ20mm | 根 | 10 |  |  |  |
| 80 | 工业插座，5极，3L+N+PE | MANLAKIS，TYP111，5芯16A | 只 | 5 |  |  |  |
| 81 | 工业插头，5极，3L+N+PE | MANLAKIS，TYP5，5芯16A | 只 | 8 |  |  |  |
| 82 | 工业插座，4极，3L+PE | MANLAKIS，TYP105，4芯16A | 只 | 3 |  |  |  |
| 83 | 工业插头，4极，3L+PE | MANLAKIS，TYP514，4芯16A | 只 | 15 |  |  |  |
| 84 | 工业插座，7极，3L+PE | KW-IP44，16A | 只 | 15 |  |  |  |
| 85 | 工业插头，7极，3L+PE | KW-742，16A | 只 | 17 |  |  |  |
| 86 | 不干胶标签纸 | 得力，14x25mmx20PC | 张 | 100 |  |  |  |
| 87 | 视声8按键面板外壳 | 视声,G0861CW | 只 | 15 |  |  |  |
| 88 | DAIL调光灯 | 可控硅DAIL，5W | 只 | 4 |  |  |  |
| 89 | UPS电源 | HE，A2000，600W | 只 | 12 |  |  |  |
| 90 | CF256A粉盒 | Hao Jing,7400页 | 只 | 2 |  |  |  |
| 91 | 纸箱 | 50×30×40cm | 只 | 50 |  |  |  |
| 92 | 针式压线钳 | RUBICON，RKY-190-06-9 | 把 | 2 |  |  |  |
| 93 | 预绝缘线叉压线钳 | 史丹尼，84-847-22 | 把 | 2 |  |  |  |
| 94 | 扎带枪 | 罗宾汉，62-10” | 把 | 2 |  |  |  |
| 95 | 电缆剥线钳 | 罗宾汉，R10160 | 把 | 2 |  |  |  |
| 96 | PCB固定式连接器 | 菲尼克斯，MKDS 3/2-5.08 | 只 | 300 |  |  |  |
| 97 | PCB固定式连接器 | 菲尼克斯，MKDS 5/2-7.62 | 只 | 200 |  |  |  |
| 98 | 惠普m433a粉盒 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 99 | 硬质PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 200 |  |  |  |
| 100 | PVC开关线槽 | XC120/50，3米/根,A型 | 根 | 20 |  |  |  |
| 101 | 网格电缆桥架 | CM50-100-3000-5-EZ，3米/根 | 根 | 20 |  |  |  |
| 102 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，红色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 103 | 多股软导线 | 海悦，RV，2.5 mm²，蓝色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 104 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，红色 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 105 | 多股软导线 | 海悦，RV，1.5 mm²，蓝色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 106 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，红色 | 卷 | 15 |  |  |  |
| 107 | 多股软导线 | 海悦，RV，1mm²，黑色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 108 | 多芯电缆线 | 3\*1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 109 | 多芯电缆线 | 3\*2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 110 | 多芯电缆线 | 4\*2.5mm2，黄、绿、红、双色 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 111 | 多芯电缆线 | 5\*2.5mm2，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 112 | 多芯电缆线 | 5\*1mm2，5黑色 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 113 | 多芯电缆线 | 7\*1mm2，带地线 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 114 | EIB总线控制电缆 | 2\*2\*0.8，100米/卷 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 115 | 针式接线端子 | E1008，1mm² | 包 | 10 |  |  |  |
| 116 | 针式接线端子 | E1508，1.5mm² | 包 | 10 |  |  |  |
| 117 | 针式接线端子 | E2508，2.5mm² | 包 | 5 |  |  |  |
| 118 | DIN导轨 | HR-5600A，C45 | 根 | 100 |  |  |  |
| 119 | 接近开关 | 三线、PNP | 只 | 8 |  |  | 机电 |
| 120 | 接近开关 | 两线、PNP | 只 | 8 |  |  | 机电 |
| 121 | 光纤传感器 | 三线、PNP | 只 | 6 |  |  | 机电 |
| 122 | 磁性感应开关 | 三线、PNP | 只 | 8 |  |  | 机电 |
| 123 | 磁性感应开关 | 两线、PNP | 只 | 8 |  |  | 机电 |
| 124 | SYSLINK 电缆 | FESTO | 根 | 4 |  |  | 机电 |
| 125 | 模拟量电缆 | FESTO | 根 | 2 |  |  | 机电 |
| 126 | 泡沫检漏液 | 瓶装 | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 127 | 高低压力开关 | 奉申 P830HME | 只 | 2 |  |  |  |
| 128 | 干燥过滤器 | Hongsen DFS-053 | 只 | 2 |  |  |  |
| 129 | 视液镜 | Hongsen SG-3/8″ | 只 | 2 |  |  |  |
| 130 | 电磁阀 | 鸿森 EVR3 | 只 | 6 |  |  |  |
| 131 | 变径螺纹对接 | 恒森1/2"-3/8" | 只 | 20 |  |  |  |
| 132 | 变径螺纹对接 | 恒森1/2"-1/4" | 只 | 20 |  |  |  |
| 133 | 变径螺纹对接 | 恒森5/8"-1/2" | 只 | 20 |  |  |  |
| 134 | 螺纹对接 | 恒森1/2 | 只 | 20 |  |  |  |
| 135 | 变径纳子 | 恒森5/8"-3/8 | 只 | 20 |  |  |  |
| 136 | 黄铜纳子 | 恒森5/8 | 只 | 20 |  |  |  |
| 137 | 焊接弯头 | 1/2大弯 | 只 | 200 |  |  |  |
| 138 | 焊接弯头 | 1/2 | 只 | 200 |  |  |  |
| 139 | 电缆固定座 | HC-4 | 袋 | 2 |  |  |  |
| 140 | 冷压护套插件 | FDFN 2-250 蓝 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 141 | 扎带 | KSS CV-100 | 袋 | 20 |  |  |  |
| 142 | 扎带 | KSS CV-200 | 袋 | 20 |  |  |  |
| 143 | 塑料板 | 450×996×8 | 块 | 20 |  |  |  |
| 144 | 倒角器刀头 | GT-C20 | 把 | 2 |  |  |  |
| 145 | 割刀 | 飞越VTC-28B | 把 | 2 |  |  |  |
| 146 | 割刀刀片 | 飞越VTC-28B刀片 | 只 | 20 |  |  |  |
| 147 | 开孔器 | 沪豪Ф16 | 只 | 4 |  |  |  |
| 148 | 开孔器 | 沪豪Ф14 | 只 | 4 |  |  |  |
| 149 | 压线钳 | MRD MA-228A/C | 把 | 2 |  |  |  |
| 150 | 空调截止阀 | 鸿森 1/2直 | 只 | 4 |  |  |  |
| 151 | 螺丝刀 | 史丹利3×100 | 把 | 2 |  |  |  |
| 152 | 钻头 | 博世 | 套 | 2 |  |  |  |
| 153 | 绝缘手套 | 霍尼韦尔 | 副 | 2 |  |  |  |
| 154 | 护目镜 | uvex | 副 | 2 |  |  |  |
| 155 | 防冻手套 | 代尔塔 | 副 | 2 |  |  |  |
| 156 | 铜管 | 1/2×0.8 | kg | 140 |  |  |  |
| 157 | 氮气 | 40L | 瓶 | 12 |  |  |  |
| 158 | 氧气 | 40L | 瓶 | 8 |  |  |  |
| 159 | 电池 | 南孚9V | 节 | 21 |  |  |  |
| 160 | 电池 | 南孚7号 | 节 | 60 |  |  |  |
| 161 | 液压油管管夹 | 6.4 | 只 | 50 |  |  |  |
| 162 | 液压油管管夹 | 9.5 | 只 | 50 |  |  |  |
| 163 | 液压油管管夹 | 12.7 | 只 | 50 |  |  |  |
| 164 | 液压油管管夹 | 16 | 只 | 50 |  |  |  |
| 165 | 液压油管管夹 | 32 | 只 | 4 |  |  |  |
| 166 | 液压油管管夹 | 52 | 只 | 4 |  |  |  |
| 167 | 液压油管管夹 | 57 | 只 | 4 |  |  |  |
| 168 | 制冷剂 | R22 | KG | 10 |  |  |  |
| 169 | 橡胶卡箍 | 1/2 | 只 | 400 |  |  |  |
| 170 | 减震海绵 | 30\*30\*0.3厘米 | 片 | 10 |  |  |  |
| 171 | 活络扳手 | 长城精工15寸 | 把 | 2 |  |  |  |
| 172 | 活络扳手 | 长城精工12寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 173 | 活络扳手 | 长城精工10寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 174 | 活络扳手 | 长城精工8寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 175 | 活络扳手 | 长城精工6寸 | 把 | 5 |  |  |  |
| 176 | 套筒头 | 强磁10\*65 | 只 | 10 |  |  |  |
| 177 | 套筒头 | 强磁14\*65 | 只 | 10 |  |  |  |
| 178 | 套筒头 | 强磁17\*66 | 只 | 10 |  |  |  |
| 179 | 史丹利一字螺丝刀 | 3×100mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 180 | 史丹利十字螺丝刀 | PH0×100mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 181 | 史丹利一字螺丝刀 | 5×100mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 182 | 史丹利十字螺丝刀 | PH2×100mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 183 | 史丹利尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 184 | 史丹利直尺 | 300mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 185 | 史丹利直尺 | 600mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 186 | 史丹利水管钳 | 8寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 187 | 史丹利卷尺 | 3m | 把 | 4 |  |  |  |
| 188 | 老虎钳 | 长城精工8寸 | 把 | 4 |  |  |  |
| 189 | 史丹利压线钳 | 84-854-22 | 把 | 2 |  |  |  |
| 190 | 史丹利压线钳 | 84-845-22 | 把 | 2 |  |  |  |
| 191 | 史丹利压线钳 | 84-850-22 | 把 | 2 |  |  |  |
| 192 | 史丹利直角尺 | 300×150mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 193 | 史丹利直角尺 | 500×250mm | 把 | 4 |  |  |  |
| 194 | 史丹利剥线钳 | 84-475-22 | 把 | 4 |  |  |  |
| 195 | 世达斜口钳 | 70642 | 把 | 4 |  |  |  |
| 196 | 世达压线钳 | 91118 | 把 | 4 |  |  |  |
| 197 | 世达鸭嘴剥线钳 | 91108 | 把 | 5 |  |  |  |
| 198 | 宝工数显游标卡尺 | PD-151 | 把 | 4 |  |  |  |
| 199 | 宝工伸缩镜 | MS-391 | 把 | 4 |  |  |  |
| 200 | 宝工定位冲子 | 8PK-H081 | 把 | 4 |  |  |  |
| 201 | 宝工万用表 | MT-1217 | 把 | 4 |  |  |  |
| 202 | 钢直尺 | 1m | 把 | 4 |  |  |  |
| 203 | 格美棘轮扳手 | CM-123 | 把 | 4 |  |  |  |
| 204 | 张小泉毛细管剪刀 | XG-1 | 把 | 4 |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | |

**二、投标人须具备的资格条件**

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：第46届世赛电工电气类项目耗材

2．供货期限：合同签订之日起5**日**内。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、售后服务等。

4．质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

5．预算金额：**15.7万元**

**四、投标保证金及履约保证金**

1、本项目投标保证金为**人民币2000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，供货期满后全额退还（无息）。

**五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1、报名、招标文件发售时间：**2020年4月30日—5月9日（9:00-11:00；15:00—17:00）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：**2020年5月11日10时00分00秒；**

3、开标时间：**2020年5月11日10时00分00秒；**

4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**六、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**