**招标公告（二次）**

**项目编号：院总编：2020-25#**

**项目名称：2020年春学期部分实习耗材项目**

**招标人：江苏省盐城技师学院**

2020年5月

**提示**

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就2020年春学期部分实习耗材（二次）项目进行公开招标采购。

**一、招标项目：**

**规格参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境工程学院** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 酒精喷灯 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 三角锉 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 烧杯 | 100mL |  | 50 |  |  |  |
| 4 | 白小口 | 125 mL |  | 50 |  |  |  |
| 5 | 白小口 | 60 mL |  | 50 |  |  |  |
| 6 | 量筒 | 10 mL |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 量筒 | 100mL |  | 50 |  |  |  |
| 8 | 镜头纸 |  | 本 | 30 |  |  |  |
| 9 | 蒸发皿 | 9cm/只 | 只 | 50 |  |  |  |
| 10 | 表面皿 | 8cm/只 | 只 | 20 |  |  |  |
| 11 | 泥三角 | 只 | 只 | 40 |  |  |  |
| 12 | 橡胶头(胶头滴管上用） | 只 | 只 | 200 |  |  |  |
| 13 | 镊子 | （15cm） | 把 | 20 |  |  |  |
| 14 | 药匙 |  | 把 | 40 |  |  |  |
| 15 | 坩埚钳 |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 16 | 广口瓶 | 50ml,无色 | 只 | 50 |  |  |  |
| 17 | 广口瓶 | 50ml，棕色 | 只 | 30 |  |  |  |
| 18 | 圆底蒸馏烧瓶 | 100cm，19/26，100ml | 只 | 20 |  |  |  |
| 19 | 圆底蒸馏烧瓶 | 50cm，19/26，50ml | 只 | 20 |  |  |  |
| 20 | 橡胶管（接冷凝管与水龙头） |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 21 | 乳胶管(细） | 米 | 米 | 20 |  |  |  |
| 22 | 铁屑（粗的） |  | 千克 | 2 |  |  |  |
| 23 | 酸度计 | PHS-3C酸碱测试仪/台 | 台 | 5 |  |  |  |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | 722G紫外可见分光光度计/台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 橡胶手套 |  | 盒 | 5 |  |  |  |
| 26 | 化学防护口罩 |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 27 | 砖 |  | 块 | 3000 |  |  |  |
| 28 | 洒水壶 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | 扫把 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 30 | 钢丝斜口钳 | 25-30cm | 把 | 30 |  |  |  |
| 31 | 自动安平水准仪 | （DS32） | 台 | 5 |  |  |  |
| 32 | 电子经纬仪 | 台（ DJ-02L） | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 大三脚架 | 台（木制） |  | 10 |  |  |  |
| 34 | 钢卷尺 | 3米 | 米 | 50 |  |  |  |
| 35 | 马克笔 | 黑色 | 支 | 100 |  |  |  |
| 36 | 手套 |  | 付 | 100 |  |  |  |
| 37 | 安全帽 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 38 | 实心画板 | 60\*45cm | 张 | 50 |  |  |  |
| 39 | 钢筋 | 吨/6mm | 吨 | 1 |  |  |  |
| 40 | A2图纸 | 带图框 |  | 1000 |  |  |  |
| 41 | 功放音响套装 | 音箱+蓝牙功放 | 套 | 4 |  |  |  |
| 42 | 指夹式血氧饱和度检测仪 | 鱼跃 | 台 | 100 |  |  |  |
| 43 | 耳温枪 | 博朗耳温枪 | 只 | 25 |  |  |  |
| 44 | 额温枪 | 欧姆龙额温枪（MC-872） | 只 | 10 |  |  |  |
| 45 | 一次性PVC手套 | PVC材质 | 盒 | 60 |  |  |  |
| 46 | 口罩 | 一次性医用10个/袋 | 袋 | 100 |  |  |  |
| 47 | 酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 48 | 一次性橡胶手套 | 一次性医用100只/盒 | 盒 | 100 |  |  |  |
| 49 | 洗手液 | 滴露500g/瓶 | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 50 | 免洗洗手液 | 滴露/500ml | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 51 | 瑜伽垫 | 李宁瑜伽垫 | 块 | 50 |  |  |  |
| 52 | 鞋柜 | 4门 |  | 4 |  |  |  |
| 53 | 耳机一分二转换器 |  |  | 40 |  |  |  |
| 54 | 收纳箱 | 80# | 个 | 20 |  |  |  |
| 55 | 铅笔 | 2B/ HB /4B各120盒 |  | 360 |  |  |  |
| 56 | 橡皮擦 | 4B | 块 | 480 |  |  |  |
| 57 | 儿童油画棒 | 24色 | 盒 | 480 |  |  |  |
| 58 | 小剪刀 | 得力小剪刀 | 把 | 480 |  |  |  |
| 59 | 尺 | 30厘米 | 把 | 480 |  |  |  |
| 60 | 摄像头 | 可连接电视 | 只 | 1 |  |  |  |
| 61 | 摄像头三脚支架 | 可支撑摄像头 | 只 | 1 |  |  |  |
| 62 | 五线谱支架白板 | 1.2米\*2米 | 块 | 1 |  |  |  |
| 63 | 功放音响套装 | 无线蓝牙壁挂音箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| **海洋路校区** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 64 | 餐巾口布 |  | 条 | 100 |  |  |  |
| 65 | 台布 | 1.4米 | 条 | 10 |  |  |  |
| 66 | 白酒杯 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 67 | 红酒杯 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 68 | 床+床垫 | 1.2m×1.8m | 套 | 5 |  |  |  |
| 69 | 床单+被套 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 70 | 被子 |  | 条 | 10 |  |  |  |
| 71 | 枕头 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 72 | 标签贴 |  | 本 | 10 |  |  |  |
| 73 | 大的铁夹或燕尾夹 |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 74 | 装订线、针 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 75 | 8k汇总表 |  | 本 | 15 |  |  |  |
| 76 | 水粉颜料 | 大洋颜料 | 套 | 10 |  |  | 48色 |
| 77 | 水粉笔 | 宇艺堂 | 套 | 5 |  |  |  |
| 78 | 4开水粉纸 | 宇艺堂 | 袋 | 30 |  |  |  |
| 79 | 8开水粉纸 | 宇艺堂 | 袋 | 30 |  |  |  |
| 80 | 画夹 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 81 | 铅笔盒 | 大 | 个 | 10 |  |  |  |
| 82 | 练功服 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 83 | 手工材料 |  | 套 | 19 |  |  | 3-12岁DIY手工制作 |
| 84 | 剪刀、美工刀、热熔胶枪 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| **合计总金额（元）** | | | | |  | | |

**二、投标人须具备的资格条件**

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．投标人**报名和开标时**必须携带**营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）**

4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

**三、招标内容及要求**

1．招标内容：2020年春学期部分实习耗材

2．供货期限：合同签订之日起10**日**内。

3．招标范围：所需货物及附配件的采购、包装、运输、售后服务等。

4．质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

5．预算金额：14.4万元。

**四、投标保证金及履约保证金**

1、本项目投标保证金为**人民币2000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，供货期满后全额退还（无息）。

**五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点**

1、报名、招标文件发售时间：**2020年5月11日—5月15日（9:00-11:00；15:00—17:00）；**

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：**2020年5月18日9时30分00秒；**

3、开标时间：**2020年5月18日9时30分00秒；**

4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。

5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**六、期望得到的协助与配合**

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**