招标公告

项目编号：院总编：2020-63#

项目名称：海洋路校区食堂改造项目

招标人：江苏省盐城技师学院

2020年8月

提      示

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区食堂改造项目进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

工程量清单

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼食堂区域 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 装修工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除、安装铝板吊顶天棚（售卖间、后厨、操作间） | 1.吊筋φ8全牙螺杆 高度依据现场 2.龙骨材料 铝板专用龙骨 3.面层材料品种、规格 1mm铝板600*600 | m2 | 609.82 |  |  |
| 2 | 售卖间西侧更换金属门1500*2000 | 1.A级防火门 1500*2000（含拆除、安装） | 樘 | 2.00 |  |  |
| 二 | 强电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原配电箱改造 | 75配电箱（含电器元件） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 档口配电箱改造 | 明箱安装（配置15千瓦总开1只，380V漏电带插座1套，220V漏电带插座2套，照明控制开关1只）。 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 原配电箱改造 | 50配电箱（含电器元件） | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 原配电箱改造 | 30配电箱（含电器元件） | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 配管JDG20 | 1.名称 配管 2.材质规格 JDG20 3 配置方式 混凝土结构明配 | m | 150 |  |  |
| 6 | 配管JDG25 | 1.名称 配管 2.材质规格 JDG25 3 配置方式 混凝土结构明配 | m | 100 |  |  |
| 7 | 开槽 | 1.类别 混凝土墙面及砖墙开墙槽 | m | 100 |  |  |
| 8 | 电力电缆ZR-YJV-5*4 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-5*4 | m | 300 |  |  |
| 9 | 电力电缆ZR-YJV-5*6 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-5*6 | m | 150 |  |  |
| 10 | 电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 50 |  |  |
| 11 | 配线BV-2.5 | 1.名称 穿线 2 规格型号BV-2.5 | m | 400 |  |  |
| 12 | 配线BV-4 | 1.名称 穿线 2 规格型号BV-4 | m | 100 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.名称 暗装装接线盒 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 开关盒 | 1.名称 安装开关盒 | 个 | 15 |  |  |
| 15 | 插座 | 1.名称 2+3眼插座 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个 | 15 |  |  |
| 16 | 单联单控开关 | 1.名称 单联单控开关 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 12 |  |  |
| 17 | 双联单控开关 | 1.名称 双联单控开关 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 医疗专用灯 | 1.紫外线杀菌灯安装 | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 灭蝇灯 | 1.灭蝇灯 | 套 | 12 |  |  |
| 三 | 弱电智能化改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食堂监控系统（与手机联网） | 1. 70寸液晶网络高清电视机1台；2.高清红外线摄像头22套； 3.36口交换机1台； 4.36路录像机1台； 5.各项辅材含机柜等。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 门禁（售卖间） | 1.门禁一套，含控制器、按钮等及门禁卡20张（含拆除、安装） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 特种门（进货门） | 1.电子感应防水门（含拆除、安装） | 樘 | 1 |  |  |
| 四 | 更换灯具清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨道灯灯具 | 1.更换滑轨式射灯（售卖间） 2.滑轨安装 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 普通灯具 | 1.更换射灯（大厅） | 套 | 120 |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1.更换白色罩子灯（售卖间） | 套 | 60 |  |  |
| 4 | 平板荧光灯 | 1.更换600*600平板灯（加工间） | 套 | 42 |  |  |
| 二楼食堂区域 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 装修工程部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除、安装铝板吊顶天棚（售卖间、后厨、操作间） | 1.吊筋φ8全牙螺杆 高度依据现场 2.龙骨材料 铝板专用龙骨 3.面层材料品种、规格 1mm铝板600*600 | m2 | 609.82 |  |  |
| 2 | 售卖间西侧更换金属门1500*2000 | 1.A级防火门 1500*2000（含拆除、安装） | 樘 | 2.00 |  |  |
| 二 | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原配电箱改造 | 75配电箱（含电器元件） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 档口配电箱改造 | 明箱安装（配置15千瓦总开1只，380V漏电带插座1套，220V漏电带插座2套，照明控制开关1只）。 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 原配电箱改造 | 50配电箱（含电器元件） | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 原配电箱改造 | 30配电箱（含电器元件） | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 配管JDG20 | 1.名称 配管 2.材质规格 JDG20 3 配置方式 混凝土结构明配 | m | 150 |  |  |
| 6 | 配管JDG25 | 1.名称 配管 2.材质规格 JDG25 3 配置方式 混凝土结构明配 | m | 100 |  |  |
| 7 | 开槽 | 1.类别 混凝土墙面及砖墙开墙槽 | m | 100 |  |  |
| 8 | 电力电缆ZR-YJV-5*4 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-5*4 | m | 300 |  |  |
| 9 | 电力电缆ZR-YJV-5*6 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-5*6 | m | 150 |  |  |
| 10 | 电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16 | 1.名称 铜芯电力电缆 2.型号 ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 50 |  |  |
| 11 | 配线BV-2.5 | 1.名称 穿线 2 规格型号BV-2.5 | m | 400 |  |  |
| 12 | 配线BV-4 | 1.名称 穿线 2 规格型号BV-4 | m | 100 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1.名称 暗装装接线盒 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 开关盒 | 1.名称 安装开关盒 | 个 | 15 |  |  |
| 15 | 插座 | 1.名称 2+3眼插座 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个 | 15 |  |  |
| 16 | 单联单控开关 | 1.名称 单联单控开关 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 12 |  |  |
| 17 | 双联单控开关 | 1.名称 双联单控开关 2.规格 220V 10A 3.安装方式 嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 医疗专用灯 | 1.紫外线杀菌灯安装 | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 灭蝇灯 | 1.灭蝇灯 | 套 | 12 |  |  |
| 三 | 弱电智能化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食堂监控系统（与手机联网） | 1. 50寸液晶网络高清电视机2台；2.高清红外线摄像头22套； 3.36口交换机1台； 4.36路录像机1台； 5.各项辅材含机柜等。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 门禁（售卖间） | 1.门禁一套，含控制器、按钮等及门禁卡20张（含拆除、安装） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 特种门（进货门） | 1.电子感应防水门（含拆除、安装） | 樘 | 1 |  |  |
| 四 | 给排水改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加工间上、下水管道改造 | 1.材质PPR、UPVC； 2.规格DN50、φ110、φ50；3.含开孔、降平 | m | 150 |  |  |
| 2 | 过滤箱 | 加工间双槽水池增加过滤箱 | 套 | 2 |  |  |
| 五 | 更换灯具清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轨道灯灯具 | 1.更换滑轨式射灯（售卖间） 2.滑轨安装 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 普通灯具 | 1.更换射灯（大厅） | 套 | 120 |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1.更换白色罩子灯（售卖间） | 套 | 60 |  |  |
| 4 | 平板荧光灯 | 1.更换600*600平板灯（加工间） | 套 | 42 |  |  |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双机双温六门冰箱 | 规格：1800.710.1900 全不锈钢制作，名优制冷机，温度可随意调节。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 双机双温四门冰箱 | 规格：1200.700.1800 全不锈钢制作，名优制冷机，温度可随意调节。 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 双门电蒸饭车 | 规格：24盘，1350.1500.550 内外全Sus304不锈钢制作，机制支撑条，自动进水，防干烧。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 土豆刨皮机 | 规格：450型，名优产品。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 绞肉机 | 规格：绞切三用，全不锈钢制作，铜线高质量电机。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 双门热风消毒柜 | 规格：1300.600.1800 sus304优质不锈钢1.0厚板材制作，最高温能达到120度。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 筷子消毒柜 | 规格：700.470.930；紫外线杀菌消毒。 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 油雾净化系统 | 处理风量8000m3/h | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 刀板消毒柜 | 规格：800.550.1300 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 双槽水池 | 规格：1800.700.800 sus304优质不锈钢1.0厚板材制作。 | 台 | 10 |  |  |

备注：

1、项目结算时，按工程量结算（在项目招标工作量内），中标单价一律不得调整。

2、投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价，具体工作量以现场踏勘为准。投标人自行踏勘现场。

3、投标报价含为完成施工所发生的一切费用（人工费、材料费、运输费、上下力支费用、垃圾清运出校园的处理费用、管理费、税金、不可预见费用及投标所发生的费用等）。

质量要求：

1、所使用材料要求：投标人提供的产品必须是符合国家质量标准的产品。

2、施工质量应符合国家建设工程质量验收标准，项目质保期一年。

二、投标人须具备的资格条件

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，具有建筑工程施工三级及三级以上资质证书，专业施工人员上岗证书。

3.投标人报名和开标时必须携带营业执照、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）、建筑工程施工三级及三级以上资质证书，项目负责人二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格证书（B类）、专业施工人员上岗证书。（原件备查）

4.项目负责人的资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工（投标人应提供项目负责人2020年1月1日—2020年7月1日内连续6个月养老保险均在本单位缴纳的养老保险证明），具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类），项目施工过程中不得更换项目负责人。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。投标人近5年内未因经营发生过有责任的法律纠纷。

7.本次招标不接受联合体投标。

三、招标内容及要求

1．招标内容：海洋路校区食堂改造。

2．质量标准：符合国家质量体系标准。

3．预算金额：60万元；超过预算金额的报价为无效报价。

4．施工期限：合同签订之日起15日内。

5.质保期：一年。

四、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币10000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还； 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。对于虚假、恶意投诉的，学校将没收投标保证金，并纳入招投标黑名单。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金10000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求施工并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、招标文件发售时间：2020年8月10日—8月14日（8:00—16:00）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.投标文件递交截止时间：2020年8月16日15时00分00秒；

3.开标时间：2020年8月16日15时00分00秒

4.投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼15楼会议室。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

6.招标（采购）资料费 500 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏省盐城技师学院官网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

七、招标人联系方式

| 联系人 | 杨老师 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0515-68661002，杨老师：13770176940/13905109103 |
| 联系地址 | 江苏省盐城技师学院文港中路校区（盐城市文港中路128号）研发楼1001室 |