幼儿健康与护理学院实训室改造项目

询价公告（二次）

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就幼儿健康与护理学院实训室改造项目（二次）进行询价采购。

一、采购项目

江苏省盐城技师学院海洋路校区幼儿健康与护理学院实训室改造项目。

具体工程量清单如下：

| 序号 | 改造项目 | 改造清单 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体改造 | 1.拆除803、806室各左右两堵墙及垃圾清理 | 2.8m×8m，共4堵墙 |
|  |  | 2.拆除部位墙面、吊顶及地面的修复及粉刷 | 地坪用地砖恢复，吊顶按原样恢复 |
| 2 | 更衣室 | 1.轻隔墙隔断及墙面处理 | 面积50平方，厚度20cm，双面贴网，刷立邦涂料 |
|  |  | 2.双开玻璃门两樘 | 2.8m×1.9m×2樘，钢化玻璃厚度10mm，不锈钢包边框 |
|  |  | 3.照明开关位置调整 |  |
|  |  | 4.窗帘 | 5m，轨道 |
| 3 | 琴房 | 1.电钢琴插座布线 | 布4平方电线长55米，插座40只， |
| 4 | 舞蹈房 | 1. 三面舞蹈镜子及安装 | 1.7m×3.5m，不锈钢包边 |
|  |  | 2.安装地胶、把杆 | 面积130平方米，把杆8只 |
|  |  | 3.音响布线 | 60米 |

备注：

1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人应自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，柯老师15151008908。

2、中标单价不得更改。

二、供应商须具备的资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的相关条件。

2、具备有符合法律法规及国家有关政策规定设立的企业法人营业执照（三证合一）等证明文件以及自然人的身份证明相关证照。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、投标人资质等级和范围: 具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程承包资质标准三级及以上资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

5、项目负责人的资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。

6、本次招标不接受个人名义投标、联合体投标及分包转包，不接受投标人中标后以子公司的名义为本项目提供服务。

7、投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

8、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

9、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

10、本项目严禁以“挂靠”等形式投标或骗取中标，一经发现取消投标、中标资格，并按相关规定没收履约保证金（中标签订合同后）。

三、工期内容

1、改造地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区。

2、工期要求：签订合同后，7个日历天内完成施工。

3、质量标准：所有施工材料必须达到国标方可施工。

4、发包范围：见工程量清单。

四、项目预算以及限价

项目预算：3.2万元，超过最高限价的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2021年11月10日—11月12日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2021年11月15日15时30分00秒；

3.开标时间：2021年11月15日15时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

1、参与我校招标采购相关人员一律从学校文港中路校区南大门进出，车辆一律不得进入校园。（因文港中路道路施工，从育才路南大门进入校园）

2、各投标人项目授权代表仅限1人进入校园。

3、项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

4、项目授权代表进入校园前，须在文港中路校区南大门外，进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，需提供48小时内的核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的，一律不得进入校园。

5、投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，必须全程佩戴口罩，不得随意走动，投标工作结束后应立即按规定线路离开校园，不逗留。

6、投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开、评标室，不能在规定时间参加开标会，或不能在投标文件递交截止时间前到达，以及因不符合上述疫情防控要求的，所造成的风险及损失，由投标人自行承担。

2021年11月10日

分项报价表

| 序号 | 改造项目 | 改造清单 | 工程量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体改造 | 1.拆除803、806室各左右两堵墙及垃圾清理 | 2.8m×8m，共4堵墙 |  |
|  |  | 2.拆除部位墙面、吊顶及地面的修复及粉刷 | 地坪用地砖恢复，吊顶按原样恢复 |  |
| 2 | 更衣室 | 1.轻隔墙隔断及墙面处理 | 面积50平方，厚度20cm，双面贴网，刷立邦涂料 |  |
|  |  | 2.双开玻璃门两樘 | 2.8m×1.9m×2樘，钢化玻璃厚度10mm，不锈钢包边框 |  |
|  |  | 3.照明开关位置调整 |  |  |
|  |  | 4.窗帘 | 5m，轨道 |  |
| 3 | 琴房 | 1.电钢琴插座布线 | 布4平方电线长55米，插座40只， |  |
| 4 | 舞蹈房 | 1. 三面舞蹈镜子及安装 | 1.7m×3.5m，不锈钢包边 |  |
|  |  | 2.安装地胶、把杆 | 面积130平方米，把杆8只 |  |
|  |  | 3.音响布线 | 60米 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼儿健康与护理学院实训室改造项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即人工费、材料费、安装费、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等材料。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的幼儿健康与护理学院实训室改造项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 质保承诺书格式

质保承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的幼儿健康与护理学院实训室改造项目招标中对我方提供的交通工程学院实训楼改造项目提供质保承诺如下：

1、承诺对本次中标项目提供质保三年。

2、承诺售后服务应及时有效，在接到招标人信息24小时内到达现场解决问题。在保修期内，中标人对所有故障、缺陷免费维修。超过质保期，中标人对设施维修，只收材料费（按市场通用价格）。

3、________________________________________________________________________（其他承诺）

以上承诺真实有效，不存在任何质疑。

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 XJ2021204号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日