海洋路校区宿舍区域安装应急监控设备项目（二次）询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区宿舍区域安装应急监控设备项目（二次）进行询价采购。

- 一、采购项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE监控摄像设备 | 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大白光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 17 |
| 2 | POE监控摄像设备 | 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大白光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 6 |
| 3 | 监控摄像设备 | 说明：室外枪机支架 | 台 | 17 |
| 4 | 智能门锁 | 用途:木门 防火门 铁门 抗拉力:280公斤 （600磅） 锁体尺寸： 250 * 42 * 25mm 工作电压： +12VDC 简介: 吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，支持10T、SSD；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz | 台 | 1 |
| 6 | 4T硬盘 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | 台 | 4 |
| 7 | 收发器 | 最高速率可达300Mbps 覆盖距离0~200米 支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性 支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活 支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离 支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启 工作频率支持2.4GHz频段 支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制 支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离 多网口设计,利于更多应用拓展 定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用 无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性 | 对 | 1 |
| 8 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 插箱、机柜 | 说明：钢制监控专用机柜 每台机柜内部根据设备数量配置相应数量8电位PUD集中电源 机柜内部相应设置配线架、理线架 机柜内部相应设置光纤收发器机架 机柜内相应设置光纤配线架 机柜内根据设备数量相应设置机柜托盘 机柜及内部配置均包含在综合单价中 | 台 | 1 |
| 11 | 显示设备 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 显示单元具备3C、CB认证证书；（中标后提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖投标人公章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； ★显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（中标后提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（中标后提供同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（中标后提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖投标人鲜章） ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（中标后提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011；（中标后提供相关佐证材料） 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，中标后提供CEC出具的认证证书复印件加盖投标人鲜章； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（中标后提供设备3C证明及软件著作权证明材料复印件加盖投标人鲜章） | 台 | 2 |
| 12 | 双绞线缆 | 超五类网线 | m | 500 |
| 13 | 配线 | 说明：RVV3*1.5电源线 | m | 500 |
| 14 | 配管 | 说明：埋地PE20穿线管（含开挖回填土） | m | 500 |
| 15 | 安全防范分系统调试 | 智能门锁安装调试及人员信息数据的整理与导入，人员使用培训 监控的安装部署，系统调试，人员使用培训 | 系统 | 1 |

备注：1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人应自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，周老师15851056125。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供货期限

签订合同后，20日内完成安装及维修，安装维修调试完成并经验收合格后付全款。（免费质保期为两年）

四、项目预算

项目预算：4.2万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2021年12月28日—12月30日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2022年1月4日15时05分00秒；

3.开标时间：2022年1月4日15时05分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼15楼会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章等，报价文件须密封，在封口处盖章。

5、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2） 各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员需提供48小时内核酸检测阴性证明且健康码为绿码、体温正常方可进入校园。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

注：为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名参加了该项目，而又决定不参加本次询价的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入学校招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

2021年12月28日

分项报价及技术参数响应表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 报价 | 技术参数响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE监控摄像设备 | 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大白光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 17 |  |  |
| 2 | POE监控摄像设备 | 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大白光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 | 说明：室外枪机支架 | 台 | 17 |  |  |
| 4 | 智能门锁 | 用途:木门 防火门 铁门 抗拉力:280公斤 （600磅） 锁体尺寸： 250 * 42 * 25mm 工作电压： +12VDC 简介: 吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出，防腐蚀，使用寿命长，断电开门。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，支持10T、SSD；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 4T硬盘 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 收发器 | 最高速率可达300Mbps 覆盖距离0~200米 支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性 支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活 支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离 支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启 工作频率支持2.4GHz频段 支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制 支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离 多网口设计,利于更多应用拓展 定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用 无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性 | 对 | 1 |  |  |
| 8 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 插箱、机柜 | 说明：钢制监控专用机柜 每台机柜内部根据设备数量配置相应数量8电位PUD集中电源 机柜内部相应设置配线架、理线架 机柜内部相应设置光纤收发器机架 机柜内相应设置光纤配线架 机柜内根据设备数量相应设置机柜托盘 机柜及内部配置均包含在综合单价中 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 显示设备 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 显示单元具备3C、CB认证证书；（中标后提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖投标人公章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； ★显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（中标后提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（中标后提供同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（中标后提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖投标人鲜章） ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（中标后提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011；（中标后提供相关佐证材料） 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，中标后提供CEC出具的认证证书复印件加盖投标人鲜章； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（中标后提供设备3C证明及软件著作权证明材料复印件加盖投标人鲜章） | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 双绞线缆 | 超五类网线 | m | 500 |  |  |
| 13 | 配线 | 说明：RVV3*1.5电源线 | m | 500 |  |  |
| 14 | 配管 | 说明：埋地PE20穿线管（含开挖回填土） | m | 500 |  |  |
| 15 | 安全防范分系统调试 | 智能门锁安装调试及人员信息数据的整理与导入，人员使用培训 监控的安装部署，系统调试，人员使用培训 | 系统 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 安装期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋路校区宿舍区域 安装应急监控设备项目 | 大写： 元 |  | 免费 质保 两年 |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即设备费用、安装、调试、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的海洋路校区宿舍区域安装应急监控设备项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2021233（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日