第46届世界技能大赛电气装置集训

器材采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第46届世界技能大赛电气装置集训器材采购项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNX按键 | （1）按钮功能切换，调光，百叶窗控制，值发送器，场景调用等. （2）室温测量 （3）完成密钥设置 （3）每个按钮两个红色状态LED （4）蓝色的工作LED作为方向灯并用于显示编程状态 （5）集成总线耦合单元 （6）每个按钮一个，两个或三个功能 （7）按键功能或翘板功能，垂直或水平 （8）按钮扩展模块1-4gang的连接 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 按键安装框架 | KNX按键配套安装框架 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 按键安装底盒 | KNX按键配套安装底盒 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | KNX温控器 | （1）KNX紧凑型房间控制器模块。 （2）可通过按钮扩展模块扩展。 （2）包括TSEM适配器框架 用于LS系列的LS 4 AR（预装配）和产品编号。 （3）用于测量和控制负载的室温操作，如光的开/关，调光，百叶窗上/下，亮度值，温度 （4）四个红色状态LED的蓝色操作LED作为取向的光，并且指示编程状态集成的总线连接单元连接按钮扩展模块集成室温传感器室温设定值显示的房间或室外温度的设定点温度显示控制与外部传感器，所述时间例如气象站显示，结合与KNX定时器按钮功能开关，调光，快门控制，编码器等场景重调用功能键或摇杆功能。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 温控器 | （1）多功能按键的功能：开关、转换、调光、百叶帘（相对或绝对）、脉冲发送出1、2、4或8位控制信号（瞬时/延时操作区分功能）；2字节控制信号脉冲（瞬时/延时操作区分功能）、8位推移式调节器、场景调用、场景储存、联锁功能；带有同步化的定时控制、报警功能、周期读取外部温度值、风扇风机控制。 （2）室温调控器的功能：调节器类型：两点调节、连续比例积分调节、开关式比例积分调节（PWM脉冲宽度调制） （3）输出端：在0至100%范围内持续调节或者开关式调节调节器模式：用一个调节器输出端进行供暖；用一个调节器输出端进行降温；用相互独立的调节器输出端进行供暖和降温；用同一个调节器输出端进行供暖和降温；用两个调节器输出端进行双级供暖 用两个调节器输出端进行双级降温；运行模式：舒适模式、舒适延长模式、待机模式、夜间降温模式、防冻/防热模式。 操作：菜单，4键多功能面板带LCD温控。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 温控器 | KNX温控器配套安装框架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 温控面板安装框架 | KNX温控器配套安装框架 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 温控面板安装底盒 | KNX温控器配套安装底盒 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 多功能执行器 | （1）通过带有无电势触点i-bus®切换8个独立的用电设备或4个百叶窗设备。 （2）每个输出都可以手动操作触点。显示触点的切换状态。 （3）负载系列适用于开关具有高浪涌电流峰值的负载。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 可控硅调光器 | （1）2路0-10V可控硅LED调光，具有软开/关功能。 （2）每一回路能同时被6个8bit的场景调用，且64个场景号可选。 （3）能检测回路状态，灯具受损报窖。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 亮度与温度传感器 | （1）带亮度感应功能，可分两个通道控制。 （2）内置总线耦合器，KNX Pre-detector Mini ws 6131 / 20-24-500总线系统。 （3）可做到亮度不足时，人来开灯开空调，无人关灯关空调，亮度足够时，人来只开空调。开关延时调整。具有恒照度控制功能（开关）安装高度为2.5米时，感应区域直径为6米。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 能源开关 | （1）4路输出控制。通过带有无电势触点i-bus®切换4个独立用电设备。 （2）三相电流、电能、功率等在线检测。 （3）电能管理、报警管理等。 （4）每个输出都可以手动操作触点。显示触点的切换状态。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 风机盘管执行器 | 用于控制加热、通风及空调设备,可控制三速风机以及三阶电动阀或二阶电热阀，支持2管及4管空调系统。 带2路干接点输入，可用于连接窗磁及冷水位传感器，可接单速至3速风机。 （1）控制类型：PI控制 （2）控制模式：加热/制冷，2管或4管 （3）运行模式：可在多功能温控面板上进行运行模式选择 （4）供电：AC 230V±10%，50/60Hz （5）输出：3路触点(控制3速风机)，2路电子开关(控制阀门) （6）阀门开关容量：0.5A，AC 24-230V （7）附加开关触点容量：16A （8）风机开关触点容量：8A （9）输入：2路，接线最大长度5米 （10）运行：按键用于控制风速及加热/制冷模式 （11）显示：9个状态LED | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | KNX控制屏 | （1）KNX智能触摸面板V50。 （2）HVAC控制、空调控制、背景音乐控制、新风控制、地暖控制、RGB、RGBW和色温控制。 （3）显示空气质量检测值和能源监测值。 （4）具有密保、屏保和锁屏功能. （5）靠近感应，屏亮度调整，触摸震动反馈。 （6）主页导航和快速操作功能。 （7）内置温度传感器。 （8）电子相册、背景图和图标可自定义替换。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 5层配电箱 | （1）尺寸：800*550mm。 （2）五层带柜门，明装。 （3）内置可拆卸安装支架。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 总金额（元) |  |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：江苏省盐城技师学院文港中路校区。

2、供期要求：10个日历天内完成供货。

3、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算：9.58万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2022年1月10日—1月12日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2022年1月15日9时05分00秒；

3.开标时间：2022年1月15日9时05分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2） 各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员需提供48小时内核酸检测阴性证明且健康码为绿码、体温正常方可进入校园。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2022年1月10日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNX按键 | （1）按钮功能切换，调光，百叶窗控制，值发送器，场景调用等. （2）室温测量 （3）完成密钥设置 （3）每个按钮两个红色状态LED （4）蓝色的工作LED作为方向灯并用于显示编程状态 （5）集成总线耦合单元 （6）每个按钮一个，两个或三个功能 （7）按键功能或翘板功能，垂直或水平 （8）按钮扩展模块1-4gang的连接 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 按键安装框架 | KNX按键配套安装框架 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 按键安装底盒 | KNX按键配套安装底盒 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | KNX温控器 | （1）KNX紧凑型房间控制器模块。 （2）可通过按钮扩展模块扩展。 （2）包括TSEM适配器框架 用于LS系列的LS 4 AR（预装配）和产品编号。 （3）用于测量和控制负载的室温操作，如光的开/关，调光，百叶窗上/下，亮度值，温度 （4）四个红色状态LED的蓝色操作LED作为取向的光，并且指示编程状态集成的总线连接单元连接按钮扩展模块集成室温传感器室温设定值显示的房间或室外温度的设定点温度显示控制与外部传感器，所述时间例如气象站显示，结合与KNX定时器按钮功能开关，调光，快门控制，编码器等场景重调用功能键或摇杆功能。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 温控器 | （1）多功能按键的功能：开关、转换、调光、百叶帘（相对或绝对）、脉冲发送出1、2、4或8位控制信号（瞬时/延时操作区分功能）；2字节控制信号脉冲（瞬时/延时操作区分功能）、8位推移式调节器、场景调用、场景储存、联锁功能；带有同步化的定时控制、报警功能、周期读取外部温度值、风扇风机控制。 （2）室温调控器的功能：调节器类型：两点调节、连续比例积分调节、开关式比例积分调节（PWM脉冲宽度调制） （3）输出端：在0至100%范围内持续调节或者开关式调节调节器模式：用一个调节器输出端进行供暖；用一个调节器输出端进行降温；用相互独立的调节器输出端进行供暖和降温；用同一个调节器输出端进行供暖和降温；用两个调节器输出端进行双级供暖 用两个调节器输出端进行双级降温；运行模式：舒适模式、舒适延长模式、待机模式、夜间降温模式、防冻/防热模式。 操作：菜单，4键多功能面板带LCD温控。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 温控器 | KNX温控器配套安装框架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 温控面板安装框架 | KNX温控器配套安装框架 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 温控面板安装底盒 | KNX温控器配套安装底盒 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 多功能执行器 | （1）通过带有无电势触点i-bus®切换8个独立的用电设备或4个百叶窗设备。 （2）每个输出都可以手动操作触点。显示触点的切换状态。 （3）负载系列适用于开关具有高浪涌电流峰值的负载。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 可控硅调光器 | （1）2路0-10V可控硅LED调光，具有软开/关功能。 （2）每一回路能同时被6个8bit的场景调用，且64个场景号可选。 （3）能检测回路状态，灯具受损报窖。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 亮度与温度传感器 | （1）带亮度感应功能，可分两个通道控制。 （2）内置总线耦合器，KNX Pre-detector Mini ws 6131 / 20-24-500总线系统。 （3）可做到亮度不足时，人来开灯开空调，无人关灯关空调，亮度足够时，人来只开空调。开关延时调整。具有恒照度控制功能（开关）安装高度为2.5米时，感应区域直径为6米。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 能源开关 | （1）4路输出控制。通过带有无电势触点i-bus®切换4个独立用电设备。 （2）三相电流、电能、功率等在线检测。 （3）电能管理、报警管理等。 （4）每个输出都可以手动操作触点。显示触点的切换状态。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 风机盘管执行器 | 用于控制加热、通风及空调设备,可控制三速风机以及三阶电动阀或二阶电热阀，支持2管及4管空调系统。 带2路干接点输入，可用于连接窗磁及冷水位传感器，可接单速至3速风机。 （1）控制类型：PI控制 （2）控制模式：加热/制冷，2管或4管 （3）运行模式：可在多功能温控面板上进行运行模式选择 （4）供电：AC 230V±10%，50/60Hz （5）输出：3路触点(控制3速风机)，2路电子开关(控制阀门) （6）阀门开关容量：0.5A，AC 24-230V （7）附加开关触点容量：16A （8）风机开关触点容量：8A （9）输入：2路，接线最大长度5米 （10）运行：按键用于控制风速及加热/制冷模式 （11）显示：9个状态LED | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | KNX控制屏 | （1）KNX智能触摸面板V50。 （2）HVAC控制、空调控制、背景音乐控制、新风控制、地暖控制、RGB、RGBW和色温控制。 （3）显示空气质量检测值和能源监测值。 （4）具有密保、屏保和锁屏功能. （5）靠近感应，屏亮度调整，触摸震动反馈。 （6）主页导航和快速操作功能。 （7）内置温度传感器。 （8）电子相册、背景图和图标可自定义替换。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 5层配电箱 | （1）尺寸：800*550mm。 （2）五层带柜门，明装。 （3）内置可拆卸安装支架。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 总金额（元) |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第46届世界技能大赛电气装置集训器材采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即人工费、材料费、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的第46届世界技能大赛电气装置集训器材采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 质保承诺书格式

质保承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的第46届世界技能大赛电气装置集训器材采购项目招标中对我方的第46届世界技能大赛电气装置集训器材提供质保承诺如下：

1、承诺对本次中标项目提供质保三年。

2、承诺售后服务应及时有效，在接到招标人信息24小时内到达现场解决问题。在保修期内，中标人对所有故障、缺陷免费维修。超过质保期，中标人对设施维修，只收材料费（按市场通用价格）。

3、________________________________________________________________________（其他承诺）

以上承诺真实有效，不存在任何质疑。

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2022005  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日