竞争性谈判公告

项目编号：院总编：2022-60#

项目名称：海洋路校区学生公寓补充改造项目

招标人：江苏省盐城技师学院

2022年8月

提      示

一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。

二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002

第一部分  竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区学生公寓补充改造项目进行竞争性谈判采购。

一、项目内容

标段一：海洋路校区学生公寓改造增项

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 增加工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门 | 套 | 40 |  |  | 木门，196cm*76cm |
| 2 | 卫生间外吊顶（乳胶漆） | m2 | 137.4 |  |  |  |
| 3 | 新增门洞门槛石材 | 块 | 8 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 台 | 17 |  |  |  |
| 5 | 砌块墙 | m3 | 7.16 |  |  |  |
| 6 | 木质门带套 | 樘 | 11 |  |  |  |
| 7 | 楼地面涂防水 | m2 | 142.5 |  |  |  |
| 8 | 塑料管DN20 | m | 368.2 |  |  |  |
| 9 | 塑料管DN100 | m | 64.77 |  |  |  |
| 10 | 塑料管DN50 | m | 203.43 |  |  |  |
| 11 | 大便器 | 套 | 21 |  |  |  |
| 12 | 开关接线盒 | 只 | 422 |  |  |  |
| 13 | 插座 | 只 | 356 |  |  |  |
| 14 | 空调插座 | 只 | 21 |  |  |  |
| 15 | 防水插座 | 只 | 23 |  |  |  |
| 16 | 规费税金等 | 项 | 1 |  |  |  |

标段二：海洋路校区学生公寓改造补充

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除（开门洞） | 20 | 间 |  |  |  |
| 2 | 墙面油漆 | 1775 | m2 |  |  |  |
| 3 | 加砌块 | 588 | m2 |  |  |  |
| 4 | 墙砖 | 415 | m2 |  |  |  |
| 5 | 地砖 | 70 | m2 |  |  |  |
| 6 | 吊顶（石膏板） | 90 | m2 |  |  |  |
| 7 | 套装门 | 3 | 趟 |  |  |  |
| 8 | 防水 | 315 | m2 |  |  |  |
| 9 | 配电箱 | 9 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电线管 | 950 | m |  |  |  |
| 11 | 电线（2.5m2） | 1800 | m |  |  |  |
| 12 | 电线（4m2） | 290 | m |  |  |  |
| 13 | 开槽 | 950 | m |  |  |  |
| 14 | 双管日光灯 | 20 | 套 |  |  |  |
| 15 | 吸顶灯 | 20 | 套 |  |  |  |
| 16 | LED灯 | 20 | 套 |  |  |  |
| 17 | 开关 | 20 | 只 |  |  |  |
| 18 | 三联开关 | 20 | 只 |  |  |  |
| 19 | 插座 | 200 | 只 |  |  |  |
| 20 | 空调插座 | 20 | 只 |  |  |  |
| 21 | 接线盒子 | 250 | 只 |  |  |  |
| 22 | 门锁 | 30 | 套 |  |  |  |
| 23 | 排水管(50) | 6 | m |  |  |  |
| 24 | 排水管(110) | 40 | m |  |  |  |
| 25 | 水管(φ32) | 40 | m |  |  |  |
| 26 | 阀门 | 63 | 只 |  |  |  |
| 27 | 地漏 | 42 | 只 |  |  |  |
| 28 | 蹲坑 | 20 | 个 |  |  |  |
| 29 | 洗脸盆（含大理石台面） | 25 | 套 |  |  |  |
| 30 | 开洞 | 78 | 个 |  |  |  |
| 31 | 集成顶 | 90 | m2 |  |  |  |
| 32 | 排风 | 20 | 个 |  |  |  |
| 33 | 厕所套装门 | 20 | 套 |  |  |  |
| 34 | 规费税金等 | 项 | 1 |  |  |  |

备注：

1.项目分为2个标段，投标人可多标段投标，兼投兼中，多标段投标的投标人，需分标段制作和封装投标文件。

2.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人应自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，吴老师13770007206。

二、采购项目预算金额

标段一预算9.98万元，标段二预算25.3万元，超过预算的报价为无效报价。工期要求：15个日历天 ，具体开工日期以采购人的书面通知为准。

三、合格谈判服务商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：

3.1具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并具有安全生产许可证。

3.2项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上建造师资格（投标时须提供建造师注册证书）和持有安全生产考核合格证（B类）。

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目谈判文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

3.3投标人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或采购人要求，再按要求提供相关证明材料。

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、竞争性谈判文件的获取时间及地点

1.报名及竞争性谈判文件获取时间：2022年8月22日—8月24日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

2.获取地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师   0515—68661002/13770176940

三、谈判响应文件递交时间及地点

1. 谈判响应文件递交地点: 盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109 会议室。

2. 谈判响应文件递交截止时间：2022年8月26日15时00分前；

3. 谈判时间：2022年8月26日15时00分前；

4、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

四、谈判保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元/标段，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金10000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：项目完成后全额退还（无息）。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了谈判响应文件，而又决定不参加本次谈判的投标人，请在谈判响应文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

六、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），所有进入校园的人员除了必须戴口罩、测体温、查验健康码、行程码，扫场所码等，来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。