**竞争性谈判公告**

**项目名称：海洋路校区体育活动中心空调散热排放管道安装项目**

**项目编号：院总编：2023-32#**

**江苏省盐城技师学院**

2023年5月

**提 示**

一、在签署和递交谈判响应文件前，供应商应当阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标条例》及市县等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本谈判文件，并确知应享有的权利和应承担的义务。

二、供应商必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。

三、供应商应当按照谈判文件的要求详细填写和编制谈判响应文件。

四、采购人将按照本谈判文件中确定的时间、地点组织谈判，供应商应派代表准时参加会议。

五、招标人：江苏省盐城技师学院

联系人：杨老师0515—68661002/13905109103/13770176940

# 第一部分 竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区体育活动中心空调散热排放管道安装项目进行竞争性谈判采购。

一、采购项目

我校拟对海洋路校区体育活动中心空调散热排放管道进行安装，具体要求及工作量清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 镀锌铁皮管道 | 940×780，厚度1.2mm | ㎡ | 220 |
| 2 | 镀锌铁皮管道 | 1350×780，厚度1.2mm | ㎡ | 149.1 |
| 3 | 高效节能低噪声外转子轴流通风机 | 型号FZY-4D600，功率850W，电压380V，风量12600 m³/h，转速1350r/min，频率50Hz，噪声≤78dB（A） | 台 | 22 |
| 4 | 排烟风机与空调主机联锁控制系统 | 排烟风机与空调主机联锁控制系统 | 套 | 22 |

**备注：**

**1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。现场踏勘联系人，陈老师13805103040。**

**2、招标人不支付中标价以外的任何费用，20日内完成项目施工安装，并交付招标人使用。**

二、资格要求

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，为法人企业,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工，供应商必须确保安全，供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

**三、工期内容**

1、建设地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内。

2、工期要求：20个日历天内完成项目施工安装，质保三年（自验收合格之日算起）。

3、质量标准：所有施工材料必须达到国标方可施工，质量等级达到国家合格标准，符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准。

4、发包范围：见采购项目。

**5、项目预算：7.34万元，超过最高限价的报价为无效报价。**

四、谈判文件的获取时间及地点

1.获取时间：**2023年5月9日—5月11日（9:00-11:00；15:00—17:30）；**

2.获取地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1411办公室）。

联系人：杨老师0515—68661001/13770176940/13905109103

五、文件递交时间及地点

1. 投标文件递交地点: 江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1401会议室）。

2. 投标文件递交截止时间：**2023年5月13日10时40分前**

3. 谈判时间：**2023年5月13日10时40分前**

**六、谈判保证金及履约保证金**

1.本项目投标保证金为**人民币2000元**，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将保证金直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金的，投标文件将不予接收。

3.成交后谈判保证金转为履约保证金。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，谈判保证金将被没收，给招标人造成的损失超过谈判保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费200元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

**七、其他要求**

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

**注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。**